Município de

SANTO ANTONIO

DO SUDOESTE

CHAMAMENTO

PÚBLICO

03/2026

OBJETO: Pré-qualificação de marcas de produtos para formação de um cadastro para futuras aquisições de materiais e equipamentos de ambulatório, a serem utilizados nas unidades de saúde vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Antonio Do Sudoeste /PR.

CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo a partir da data de publicação 30 de abril de 2026.

Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR

Endereço: AVENIDA BRASIL, 1431 – CENTRO

Protocolo: Protocolo do envelope de habilitação.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2026

1. PREÂMBULO

1.1. O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, Estado do Paraná, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público para conhecimento dos interessados que está procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLICO para fins de Pré-qualificação de marcas de produtos para formação de um cadastro para futuras aquisições de materiais e equipamentos de ambulatório, a serem utilizados nas unidades de saúde vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Antonio Do Sudoeste /PR.

1.2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021, ART. 78, inciso II, Art. 80, Decreto Federal nº 11.878/2024, Lei 8742/93, Lei 12.435/11, Lei Municipal 2883/2021 e demais condições fixadas neste instrumento;

1.3. DATA DE INÍCIO PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO: 30/04/2026.

1.4. ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO: Os interessados em participar do presente credenciamento, deverão entregar a documentação diretamente à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste - Paraná, no endereço da Avenida Brasil, 1431 - Centro - Santo Antonio do Sudoeste/PR; CREDENCIAMENTO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO, a partir da data de 30 de abril de 2026 e a qualquer tempo.

Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR

Endereço: AVENIDA BRASIL, 1431 – CENTRO

Protocolo: Protocolo do envelope de habilitação

1.5. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO: A Comissão Técnica designada através da Portaria nº 01/2026 analisará a documentação apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, verificando o atendimento às exigências deste Edital.

1.6. CRITÉRIO PARA CLASSIFICAÇÃO: Eliminatório

2. DO OBJETO

2.1. O presente Edital tem por objeto Pré-qualificação de marcas de produtos para formação de um cadastro para futuras aquisições de materiais e equipamentos de ambulatório, a serem utilizados nas unidades de saúde vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Antonio Do Sudoeste /PR.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste procedimento de pré-qualificação os Fabricantes, Distribuidoras ou Revendedoras de materiais e equipamentos de ambulatório que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos.

3.2. Não poderão participar deste procedimento:

3.2.1. Empresas que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública;

3.2.2. Empresas declaradas inidôneas pelo Poder Público de qualquer esfera e que não tenha sido reabilitada;

3.2.3. Empresas que se encontrem em processo de falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

3.2.4. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.

4. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

4.1. Os interessados deverão apresentar a seguinte documentação:

4.1.1. Documentos de Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado;

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional;

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

4.1.2. Documentos Técnicos:

a) Os produtos ambulatoriais ofertados deverão atender às especificações técnicas constantes no Termo de Referência, apresentando padrão de qualidade compatível com o uso na rede pública de saúde, garantindo segurança, eficiência e adequação ao uso pretendido. Quando aplicável, deverão possuir registro ou notificação junto à ANVISA, além de atender às normas da vigilância sanitária. Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens adequadas, contendo identificação, número de lote, data de fabricação e prazo de validade, quando couber.

Para fins de comprovação das especificações, será exigida a apresentação de amostras físicas para alguns materiais, folders (catálogos técnicos) e vídeos demonstrativos dos produtos para outros, conforme previsto no termo de referência e em edital. As amostras serão analisadas por Comissão designada, que verificará a conformidade com as exigências estabelecidas, sendo desclassificadas as marcas que não atenderem aos requisitos técnicos.

5. DA ENTREGA E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

5.1. A documentação deverá ser entregue em envelope lacrado, contendo em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

CHAMAMENTO PÚBLICO nº 03/2026

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:

CNPJ:

5.2. No caso de envio por meio eletrônico, os documentos deverão ser anexados em formato PDF, com o assunto "PRÉ-QUALIFICAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2026 - [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]".

5.3. A Comissão Técnica designada através da Portaria nº 01/2026 analisará a documentação apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, verificando o atendimento às exigências deste Edital.

6. DA AVALIAÇÃO TÉCNICA

6.1. A conferencia e análise das amostras apresentadas, serão realizadas por uma “Comissão para Pré-Qualificação de Marcas de Produtos e Equipamentos” composta por Servidores Municipais designados para esse fim, que devera confrontar ou constatar se os produtos propostos a “Pré-qualificação”, atendem  plenamente as especificações, os requisites e demais condições mínimas exigidas para considera-los “Pré-qualificados (aprovados)";

6.2. É facultado a Comissão para Pré-Qualificação de Marcas de Produtos e Equipamentos, requisitar documentos e/ou esclarecimentos complementares junto ao proponente, para dirimir eventuais dúvidas relacionadas com as especificações e/ou documentação dos objetos ou produtos propostos a “Pré-qualificação”;

6.3. A fim de auxiliar nas suas decisões, é reservado a Comissão para Pré-Qualificação de Marcas de Produtos e Equipamentos o direito de, a seu critério e se assim julgar necessário, recorrer a profissional técnico com formação superior inerente a área de fabricação e produção dos produtos, bem como proceder através de Laboratórios acreditados pelo Sistema Nacional de Metrologia, analises, testes e ensaios dos produtos;

7. DOS RESULTADOS DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO

7.1. A Comissão deverá emitir em 05 (cinco) dias uteis, contados a partir do termino do prazo para a entrega das propostas e das amostras estabelecido no Edital da Chamada Publica, relatório conclusivo dos produtos considerados “pré-qualificados (aprovados) e não pré-qualificados (reprovados)”;

7.2. O registro dos produtos considerados “pré-qualificados (aprovados), com suas respectivas Marcas”, constarão de Ata especifica para este fim, que será lavrada pelo “Comissão para Pré-Qualificação de Marcas de Produtos e Equipamentos” e publicada no Site Oficial do Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR;

Notas:

A realização ou não de analises, testes e ensaios, não impede que o Município os façam posteriormente quando da efetivação das compras ou do recebimento dos produtos adquiridos.

As despesas com eventuais assessorias técnicas, analises testes e ensaios “solicitados pelo Município” correrão as suas expensas.

Os laudos, relatórios e documentos dos resultados de eventuais analises, testes e ensaios de objetos e produtos, serão de uso exclusivo do Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. A participação neste procedimento de pré-qualificação implica na aceitação integral e irretratável das normas deste Edital e seus anexos.

8.2. As marcas pré-qualificadas poderão ser ofertadas no futuro procedimento licitatório a ser realizado na modalidade pregão eletrônico.

8.3. A pré-qualificação das marcas terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de publicação da lista final de equipamentos aprovados e poderá ser atualizada a qualquer tempo.

8.4. A Administração poderá revogar o presente procedimento por razões de interesse público, ou anulá-lo por ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

8.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica, com base na legislação vigente.

8.6. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referência;

Anexo II – Modelo De Proposta Pré-Qualificação

Anexo III - Modelo de Requerimento de Inscrição;

Anexo IV - Minuta de Declaração de Cumprimento do Art. 7º, XXXIII, da CF/88.

Santo Antonio do Sudoeste - PR, 29 de abril de 2026.

Ricardo Antonio Ortiña

Prefeito Municipal

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

INTRODUÇÃO

CHAMADA PÚBLICA para PRÉ-QUALIFICAÇÃO" de de materiais de ambulatório, a fim de que as futuras licitações sejam “restritas aqueles das MARCAS previamente pré-qualificados (aprovados) ’’ na forma e condições deste Projeto Básico e da respectiva Chamada Publica.

- DEFINIÇÃO DO OBJETO (Art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘a’, da Lei nº 14.133/2021).

Pré-qualificação de marcas de produtos para formação de um cadastro para futuras aquisições de materiais e equipamentos de ambulatório, a serem utilizados nas unidades de saúde vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Antonio Do Sudoeste /PR.

Prazo para o credenciamento:

O prazo para o credenciamento será a qualquer tempo.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘b’, da Lei nº 14.133/2021).

A pré-qualificação visa assegurar que os materiais e equipamentos de ambulatório a  serem adquiridos tenham padrão de qualidade, para o perfeito atendimento das finalidades a que se destinam, evitando assim o desperdício, prejuízo financeiro e não aceitação e insatisfação dos usuários, devido a utilização de objetos, bens, material e produtos de baixa qualidade, inadequados ou com desempenho insatisfatório.

Ainda proporcionar aos Editais dos Processos Licitatórios, maior precisão e clareza na caracterização e especificação dos objetos e produtos a adquirir e com isso promover a isonomia no tratamento dispensado aos fornecedores, na aprovação de objetos, bens e produtos por eles oferecidos.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO. (Art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘c’, da Lei nº 14.133/2021). (Art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘c’, da Lei nº 14.133/2021).

A solução proposta consiste na realização de procedimento de credenciamento para pré-qualificação de marcas de produtos ambulatoriais, visando à formação de um cadastro de marcas previamente avaliadas e aprovadas, aptas a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

O ciclo de vida do objeto compreende as etapas de seleção, avaliação técnica, aprovação, aquisição, utilização e eventual substituição dos produtos, observando-se, em todas as fases, critérios de qualidade, segurança, eficiência e economicidade.

Será realizada a análise documental e técnica das marcas apresentadas pelas empresas interessadas, bem como para alguns itens serão exigidas amostras físicas e para os demais comprovação por meio de catálogos técnicos e vídeos, conforme previsto no edital. As amostras serão submetidas à avaliação por comissão designada, que verificará a conformidade com as especificações técnicas estabelecidas.

Após a pré-qualificação, as marcas aprovadas comporão um rol de referência para futuras aquisições, garantindo maior celeridade e segurança nos processos de contratação.

As amostras apresentadas para avaliação permanecerão à disposição das empresas para retirada, às suas expensas, pelo prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de conclusão do parecer da Comissão de Avaliação. Decorrido esse prazo, sem a devida retirada, a Administração poderá dar às amostras a destinação que entender adequada, sem que caiba qualquer indenização às empresas.

Durante a fase de fornecimento, os produtos deverão manter padrão de qualidade equivalente ao das amostras aprovadas, sendo passíveis de fiscalização quanto à conformidade, validade, integridade e desempenho.

No que se refere à utilização, os produtos ambulatoriais serão destinados ao atendimento das demandas das unidades de saúde, devendo assegurar condições adequadas de uso, armazenamento e manuseio, conforme normas sanitárias vigentes.

Quanto à fase final do ciclo de vida, eventual substituição de produtos poderá ocorrer em caso de descontinuidade, inadequação técnica ou descumprimento das especificações, mediante nova avaliação ou credenciamento de outras marcas.

As especificações dos produtos encontram-se detalhadas neste Termo de Referência e nas tabelas anexas, contemplando requisitos mínimos de qualidade, composição, dimensões, desempenho e demais características técnicas necessárias ao adequado atendimento das demandas da rede pública de saúde.

Dessa forma, a solução proposta assegura uma gestão mais eficiente das aquisições, com foco na qualidade dos produtos, na segurança dos usuários e na otimização dos recursos públicos.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘d’, da Lei nº 14.133/2021)

Para participação no procedimento de credenciamento para pré-qualificação de marcas de produtos ambulatoriais, as empresas interessadas deverão estar devidamente constituídas e regulares perante os órgãos competentes, mediante apresentação da documentação de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e, quando exigido, econômico-financeira, conforme estabelecido no edital. Deverão, ainda, comprovar aptidão para o fornecimento dos produtos, bem como atender integralmente às normas sanitárias vigentes, especialmente aquelas aplicáveis a produtos para uso em saúde.

Os produtos ambulatoriais ofertados deverão atender às especificações técnicas constantes neste Termo de Referência, apresentando padrão de qualidade compatível com o uso na rede pública de saúde, garantindo segurança, eficiência e adequação ao uso pretendido. Quando aplicável, deverão possuir registro ou notificação junto à ANVISA, além de atender às normas da vigilância sanitária. Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens adequadas, contendo identificação, número de lote, data de fabricação e prazo de validade, quando couber.

Para fins de comprovação das especificações, será exigida a apresentação de amostras físicas para alguns materiais, folders (catálogos técnicos) e vídeos demonstrativos dos produtos para outros, conforme previsto neste termo e em edital. As amostras serão analisadas por Comissão designada, que verificará a conformidade com as exigências estabelecidas, sendo desclassificadas as marcas que não atenderem aos requisitos técnicos.

As marcas pré-qualificadas deverão manter, nas futuras contratações, as mesmas características e padrão de qualidade das amostras aprovadas, cabendo aos fornecedores garantir a regularidade do fornecimento e a substituição de produtos em desacordo com as especificações. Deverão, ainda, ser observadas as condições adequadas de transporte, armazenamento e manuseio, conforme normas técnicas e sanitárias aplicáveis.

Sempre que possível, deverão ser observados critérios de sustentabilidade e boas práticas de fabricação, visando à redução de impactos ambientais e à garantia da qualidade dos produtos fornecidos.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, QUE CONSISTE NA DEFINIÇÃO DE COMO O CONTRATO DEVERÁ PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS DESDE O SEU INÍCIO ATÉ O SEU ENCERRAMENTO. (Art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘e’, da Lei nº 14.133/2021).

O Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR, através da Departamento de Licitações e Contratos, da Secretaria Municipal de Administração, aceitara a participação de empresas pertinentes ao ramo, sejam elas Fabricantes, Distribuidoras ou Revendedoras, que atenderem as condições e objetivos deste Termo de Referência e do Edital.

A conferencia e análise das amostras apresentadas, serão realizadas por uma “Comissão para Pré-Qualificação de Marcas de Produtos e Equipamentos” composta por Servidores Municipais designados para esse fim, que devera confrontar ou constatar se os produtos propostos a “Pré-qualificação”, atendem  plenamente as especificações, os requisites e demais condições mínimas exigidas para considera-los “Pré-qualificados (aprovados)".

E facultado a Comissão para Pré-Qualificação de Marcas de Produtos e Equipamentos, requisitar documentos e/ou esclarecimentos complementares junto ao proponente, para dirimir eventuais dúvidas relacionadas com as especificações e/ou documentação dos objetos ou produtos propostos a “Pré-qualificação”.

A fim de auxiliar nas suas decisões, é reservado a Comissão para Pré-Qualificação de Marcas de Produtos e Equipamentos o direito de, a seu critério e se assim julgar necessário, recorrer a profissional técnico com formação superior inerente a área de fabricação e produção dos produtos, bem como proceder através de Laboratórios acreditados pelo Sistema Nacional de Metrologia, analises, testes e ensaios dos produtos.

A Comissão deverá emitir em 05 (cinco) dias uteis, contados a partir do termino do prazo para a entrega das propostas e das amostras estabelecido no Edital da Chamada Publica, relatório conclusivo dos produtos considerados “pré-qualificados (aprovados) e não pré-qualificados (reprovados) ”.

O registro dos produtos considerados “pré-qualificados (aprovados), com suas respectivas Marcas”, constarão de Ata especifica para este fim, que será lavrada pelo “Comissão para Pré-Qualificação de Marcas de Produtos e Equipamentos” e publicada no Site Oficial do Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR.

Notas:

A realização ou não de analises, testes e ensaios, não impede que o Município os façam posteriormente quando da efetivação das compras ou do recebimento dos produtos adquiridos.

As despesas com eventuais assessorias técnicas, analises testes e ensaios “solicitados pelo Município” correrão as suas expensas.

Os laudos, relatórios e documentos dos resultados de eventuais analises, testes e ensaios de objetos e produtos, serão de uso exclusivo do Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR.

  - DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

As amostras deverão ser entregues a partir da data especificada  pelo departamento de Licitações em Edital e a qualquer tempo no seguinte endereço:

Avenida Brasil, nº 1431 - Centro, Prefeitura Municipal Santo Antonio do Sudoeste/PR, no Departamento de Licitações e Contratos junto a Sala de Licitações.

As amostras deverão ser entregues junto com a proposta, nas quantidades também previstas no respectivo “Documento - Especificações e Condições para Pre- Qualificação de Objetos e Produtos”.

Cada amostra deverá ser entregue na embalagem original do fabricante, sem sinais de violação, e identificadas com a Razão Social da Empresa proponente e o número do Edital da Chamada Publica.

Notas: As amostras apresentadas para avaliação permanecerão à disposição das empresas para retirada, às suas expensas, pelo prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de conclusão do parecer da Comissão de Avaliação. Decorrido esse prazo, sem a devida retirada, a Administração poderá dar às amostras a destinação que entender adequada, sem que caiba qualquer indenização às empresas.

  - QUANTO A APRESENTAQAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DA EMPRESA PROPONENTE:

A proposta contendo a relação dos produtos com indicação das suas respectivas “Marcas e Fabricantes”, deverá ser apresentada em 01 (uma) via datada e assinada.

Nota: Poderão ser indicadas na mesma proposta mais de uma Marca por produto.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO, QUE DESCREVE COMO A EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE. (Art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘f’, da Lei nº 14.133/2021).

A proponente e obrigada comunicar de imediato e formalmente ao Departamento de Licitações e Contratos, quaisquer modificações que ocorrerem com os produtos por ela propostos, tais como alterações das especificações e/ou dos ingredientes utilizados na composição, mudança de marca, formulação quando for o caso, descontinuidade da produção, entre outros casos, conforme art. 80, da Lei 14.133/21.

A fiscalização do cumprimento da “Ata de Registro dos Produtos pré-qualificados (aprovados) e suas Marcas”, inclusive quanto ao seu prazo de vigência e alterações, estará a cargo dos seguintes Servidores da Secretaria Municipal de Administração:

Fiscal do contrato: DARIELI BREMBATTI

Gestor do contrato: CAMILA REGINA  RODRIGUES

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO (Art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘g’, da Lei nº 14.133/2021).

- Considerando a natureza do processo de pré-qualificação de marcas para futuras aquisições de de materiais e equipamentos de ambulatório, cumpre esclarecer que não se aplicam critérios de medição e de pagamento, visto que tal procedimento não envolve a execução direta de serviços ou fornecimento de produtos, mas sim a avaliação e seleção de marcas com base em critérios pré-estabelecidos de qualidade, segurança e conformidade legal. Portanto, a fase de pré-qualificação destina-se exclusivamente à formação de um cadastro de fornecedores elegíveis, sem incidência de obrigações financeiras entre as partes neste estágio.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (Art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘h’, da Lei nº 14.133/2021).

- A seleção dos fornecedores dar-se-á por meio de procedimento de credenciamento, destinado à pré-qualificação de marcas de produtos ambulatoriais, observados os princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

- Poderão participar todas as empresas interessadas que atenderem às condições estabelecidas no edital e apresentarem a documentação exigida para habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e, quando aplicável, econômico-financeira, bem como comprovarem aptidão para o fornecimento dos produtos.

- ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A OBTENÇÃO DOS PREÇOS E PARA OS RESPECTIVOS CÁLCULOS. (Art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘i’, da Lei nº 14.133/2021).

Conforme estabelecido no procedimento de credenciamento para pré-qualificação de marcas destinado à futura aquisição de materiais e equipamentos  ambulatoriais, cumpre ressaltar que não se procederá à estimativa de valor da contratação, nem à apresentação de preços unitários referenciais, memórias de cálculo ou documentos suporte com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos.

Tal medida justifica-se pelo caráter específico deste processo, que visa exclusivamente à identificação e qualificação prévia de marcas que atendam aos critérios estabelecidos de qualidade, segurança alimentar e conformidade regulatória, sem estabelecer ou antecipar compromissos financeiros ou quantitativos.

Portanto, a fase de pré-qualificação concentra-se na avaliação qualitativa das marcas, sem vinculação a estimativas de valores ou obrigações de aquisição futura, assegurando assim a integridade e a transparência do processo de credenciamento.

- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘j’, da Lei nº 14.133/2021).

No contexto do processo de pré-qualificação de marcas para futuras aquisições de materiais e equipamentos ambulatoriais, é importante destacar que a adequação orçamentária não constitui um requisito imediato. A definição e alocação de recursos orçamentários serão realizadas em etapas subsequentes, especificamente nos processos de pregão eletrônico que serão lançados com base nos resultados da pré-qualificação. Assim, a fase atual de pré-qualificação concentra-se na avaliação qualitativa das marcas, sem necessidade de vinculação a dotações orçamentárias específicas, garantindo a conformidade com os princípios da eficiência e da legalidade na administração pública.

- ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
|  | ALGODÃO HIDRÓFILO | Algodão hidrófilo em rolo, 100% puro algodão, isento de impurezas, macio, altamente absorvente, não estéril, para uso em procedimentos médicos, odontológicos, hospitalares e de primeiros socorros. Material: Fibras de algodão puro (Gossypium hirsutum), branqueado, desengordurado, sem goma ou amido, pH neutro (entre 5,0 e 8,0). Capacidade de absorção: Mínimo de 23g de água por grama de algodão, tempo de absorção máximo de 10 segundos. Dimensões: Rolo com peso líquido de 500g (±5%), largura de 10cm (±1cm), comprimento variável. Embalagem: Primária em invólucro de papel ou filme plástico, secundária em fardo ou caixa de papelão, garantindo a integridade e proteção contra umidade e contaminação. Validade: Mínima de 60 meses a partir da data de fabricação. Registro ANVISA: Obrigatório, conforme RDC 185/2001 e suas atualizações. Isento de substâncias tóxicas ou irritantes. |
|  | APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO, | Aparelho de pressão arterial digital automático de braço, para medição não invasiva da pressão sistólica, diastólica e frequência cardíaca (pulso). Modelo: De mesa ou portátil, com display LCD de fácil leitura. Método de medição: Oscilométrico. Faixa de medição: Pressão de 0 a 299 mmHg (±3 mmHg), pulso de 40 a 180 batimentos/minuto (±5%). Memória: Capacidade mínima para 60 medições com data e hora para 2 usuários. Funções: Detecção de arritmia cardíaca (IHB), indicador de nível de pressão arterial (OMS), média das últimas 3 medições. Braçadeira: Tamanho universal (22 a 42 cm de circunferência de braço), em nylon ou material similar, com fecho de velcro, lavável. Alimentação: 4 pilhas alcalinas AA (inclusas) ou adaptador AC (opcional, não incluso). Desligamento automático após 1 minuto de inatividade. Normas: Certificação INMETRO (Portaria 384/2020), registro ANVISA (Classe II), conformidade com IEC 60601-1 e ISO 81060-1/2. Garantia: Mínima de 24 meses. Acessórios: Manual de instruções em português, estojo para transporte. |
|  | ARMÁRIO VITRINE COM 1 PORTA | Armário vitrine de uma porta, tipo expositor, para armazenamento e organização de materiais diversos em ambientes hospitalares, laboratoriais, clínicas e escritórios. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço carbono SAE 1008/1010, espessura mínima de 0,75mm (#22), com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó epóxi-poliéster na cor cinza claro (RAL 7035) ou branco (RAL 9003), com cura a 200°C. Porta: Uma porta de abrir, com dobradiças internas em aço, equipada com visor em vidro temperado de 3mm de espessura, transparente, e fechadura tipo Yale com duas chaves. Prateleiras: Três prateleiras internas reguláveis em altura, confeccionadas na mesma chapa de aço, com capacidade de carga de 20kg por prateleira, distribuídos uniformemente. Pés: Quatro pés niveladores em PVC ou polipropileno, com altura mínima de 5cm, para proteção contra umidade e nivelamento. Dimensões externas aproximadas: 1600mm (A) x 400mm (L) x 400mm (P) (±5%). Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas ou cantos vivos. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. |
|  | ARMÁRIO VITRINE COM 2 PORTAS | Armário vitrine de duas portas, tipo expositor, para armazenamento e organização de materiais diversos em ambientes hospitalares, laboratoriais, clínicas e escritórios. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço carbono SAE 1008/1010, espessura mínima de 0,75mm (#22), com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó epóxi-poliéster na cor cinza claro (RAL 7035) ou branco (RAL 9003), com cura a 200°C. Portas: Duas portas de abrir, com dobradiças internas em aço, equipadas com visores em vidro temperado de 3mm de espessura, transparentes, e fechadura tipo Yale com duas chaves, com travamento simultâneo das duas portas. Prateleiras: Três prateleiras internas reguláveis em altura, confeccionadas na mesma chapa de aço, com capacidade de carga de 25kg por prateleira, distribuídos uniformemente. Pés: Quatro pés niveladores em PVC ou polipropileno, com altura mínima de 5cm, para proteção contra umidade e nivelamento. Dimensões externas aproximadas: 1600mm (A) x 800mm (L) x 400mm (P) (±5%). Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas ou cantos vivos. Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. |
|  | ASPIRADOR CIRÚRGICO BOMBA VÁCUO ASPIRADORA SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO COM PEDESTAL E 1 FRASCO | Aspirador cirúrgico com bomba de vácuo, tipo sugador de sangue e secreção, com pedestal e um frasco coletor, para uso em procedimentos cirúrgicos, ambulatoriais e de emergência. Tipo: Elétrico, de bancada ou com rodízios. Bomba de vácuo: Diafragma ou pistão, isenta de óleo, com baixo nível de ruído (máximo 60 dB a 1 metro). Fluxo de ar: Mínimo de 20 litros/minuto. Vácuo máximo: Ajustável de 0 a 600 mmHg (±10%), com manômetro de leitura precisa. Frasco coletor: Um frasco de policarbonato ou vidro autoclavável, com capacidade mínima de 2 litros, com válvula de segurança antitransbordamento e tampa com vedação hermética. Pedestal: Com rodízios giratórios de 50mm, sendo dois com travas, para fácil movimentação e estabilidade. Alimentação: Bivolt automático (110/220V AC), 50/60 Hz, com cabo de força de 3 pinos (NBR 14136). Filtro: Bacteriano hidrofóbico na linha de vácuo, substituível. Normas: Certificação INMETRO (Portaria 371/2009), registro ANVISA (Classe II), conformidade com NBR IEC 60601-1. Acessórios: Mangueiras de silicone autoclaváveis, filtro bacteriano de reposição. Garantia: Mínima de 12 meses. |
|  | ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL | Aspirador de secreções portátil, elétrico, para uso em emergências, home care, ambulâncias e transporte de pacientes, destinado à aspiração de fluidos corporais. Tipo: Compacto e leve, com alça para transporte. Bomba de vácuo: Diafragma ou pistão, isenta de óleo, com baixo nível de ruído (máximo 60 dB a 1 metro). Fluxo de ar: Mínimo de 15 litros/minuto. Vácuo máximo: Ajustável de 0 a 500 mmHg (±10%), com manômetro de leitura precisa. Frasco coletor: Um frasco de policarbonato ou material similar, autoclavável, com capacidade mínima de 1 litro, com válvula de segurança antitransbordamento e tampa com vedação hermética. Alimentação: Bivolt automático (110/220V AC), 50/60 Hz, com bateria interna recarregável de íon-lítio ou Ni-MH, autonomia mínima de 60 minutos de uso contínuo, com indicador de carga. Filtro: Bacteriano hidrofóbico na linha de vácuo, substituível. Normas: Certificação INMETRO (Portaria 371/2009), registro ANVISA (Classe II), conformidade com NBR IEC 60601-1. Acessórios: Mangueiras de silicone autoclaváveis, filtro bacteriano de reposição, carregador de bateria veicular (12V DC). Garantia: Mínima de 12 meses. |
|  | ATADURA DE CREPOM 13F 12CMx1,80M | Atadura de crepom, tipo 13 fios, com dimensões de 12cm de largura por 1,80m de comprimento (em repouso), para uso em imobilizações, compressão e fixação de curativos. Material: Tecido misto de algodão (mínimo 80%) e elastano ou poliéster (máximo 20%), com elasticidade longitudinal de no mínimo 130% e transversal de no mínimo 30%. Fios: 13 fios por centímetro quadrado, garantindo resistência e compressão uniforme. Cor: Branca. Não estéril. Embalagem: Individual, em invólucro de papel ou filme plástico, garantindo a integridade e proteção do produto. Validade: Mínima de 60 meses a partir da data de fabricação. Registro ANVISA: Obrigatório, conforme RDC 185/2001 e suas atualizações. Isenta de látex. Armazenamento: Em local seco e arejado, protegido da luz solar direta. |
|  | ATADURA DE CREPOM 13F 12CMx4,5M | Atadura de crepom, tipo 13 fios, com dimensões de 12cm de largura por 4,5m de comprimento (em repouso), para uso em imobilizações, compressão e fixação de curativos. Material: Tecido misto de algodão (mínimo 80%) e elastano ou poliéster (máximo 20%), com elasticidade longitudinal de no mínimo 130% e transversal de no mínimo 30%. Fios: 13 fios por centímetro quadrado, garantindo resistência e compressão uniforme. Cor: Branca. Não estéril. Embalagem: Individual, em invólucro de papel ou filme plástico, garantindo a integridade e proteção do produto. Validade: Mínima de 60 meses a partir da data de fabricação. Registro ANVISA: Obrigatório, conforme RDC 185/2001 e suas atualizações. Isenta de látex. Armazenamento: Em local seco e arejado, protegido da luz solar direta. |
|  | ATADURA DE CREPOM 13F 15CMX1,80M | Atadura de crepom, tipo 13 fios, com dimensões de 15cm de largura por 1,80m de comprimento (em repouso), para uso em imobilizações, compressão e fixação de curativos. Material: Tecido misto de algodão (mínimo 80%) e elastano ou poliéster (máximo 20%), com elasticidade longitudinal de no mínimo 130% e transversal de no mínimo 30%. Fios: 13 fios por centímetro quadrado, garantindo resistência e compressão uniforme. Cor: Branca. Não estéril. Embalagem: Individual, em invólucro de papel ou filme plástico, garantindo a integridade e proteção do produto. Validade: Mínima de 60 meses a partir da data de fabricação. Registro ANVISA: Obrigatório, conforme RDC 185/2001 e suas atualizações. Isenta de látex. Armazenamento: Em local seco e arejado, protegido da luz solar direta. |
|  | ATADURA DE CREPOM 13F 15CMX4,5M | Atadura de crepom, tipo 13 fios, com dimensões de 15cm de largura por 4,5m de comprimento (em repouso), para uso em imobilizações, compressão e fixação de curativos. Material: Tecido misto de algodão (mínimo 80%) e elastano ou poliéster (máximo 20%), com elasticidade longitudinal de no mínimo 130% e transversal de no mínimo 30%. Fios: 13 fios por centímetro quadrado, garantindo resistência e compressão uniforme. Cor: Branca. Não estéril. Embalagem: Individual, em invólucro de papel ou filme plástico, garantindo a integridade e proteção do produto. Validade: Mínima de 60 meses a partir da data de fabricação. Registro ANVISA: Obrigatório, conforme RDC 185/2001 e suas atualizações. Isenta de látex. Armazenamento: Em local seco e arejado, protegido da luz solar direta. |
|  | ATADURA DE CREPOM 13F 20CMX1,80M | Atadura de crepom, tipo 13 fios, com dimensões de 20cm de largura por 1,80m de comprimento (em repouso), para uso em imobilizações, compressão e fixação de curativos. Material: Tecido misto de algodão (mínimo 80%) e elastano ou poliéster (máximo 20%), com elasticidade longitudinal de no mínimo 130% e transversal de no mínimo 30%. Fios: 13 fios por centímetro quadrado, garantindo resistência e compressão uniforme. Cor: Branca. Não estéril. Embalagem: Individual, em invólucro de papel ou filme plástico, garantindo a integridade e proteção do produto. Validade: Mínima de 60 meses a partir da data de fabricação. Registro ANVISA: Obrigatório, conforme RDC 185/2001 e suas atualizações. Isenta de látex. Armazenamento: Em local seco e arejado, protegido da luz solar direta. |
|  | ATADURA DE CREPOM 13F 20CMX4,5M | Atadura de crepom, tipo 13 fios, com dimensões de 20cm de largura por 4,5m de comprimento (em repouso), para uso em imobilizações, compressão e fixação de curativos. Material: Tecido misto de algodão (mínimo 80%) e elastano ou poliéster (máximo 20%), com elasticidade longitudinal de no mínimo 130% e transversal de no mínimo 30%. Fios: 13 fios por centímetro quadrado, garantindo resistência e compressão uniforme. Cor: Branca. Não estéril. Embalagem: Individual, em invólucro de papel ou filme plástico, garantindo a integridade e proteção do produto. Validade: Mínima de 60 meses a partir da data de fabricação. Registro ANVISA: Obrigatório, conforme RDC 185/2001 e suas atualizações. Isenta de látex. Armazenamento: Em local seco e arejado, protegido da luz solar direta. |
|  | ATADURA DE CREPOM 13F 25CMX4,5M | Atadura de crepom, tipo 13 fios/cm², confeccionada em tecido misto de algodão e elastano, com elasticidade longitudinal mínima de 130% e transversal mínima de 30%, para compressão e suporte em procedimentos médicos. Dimensões: 25cm de largura (±5%) por 4,5m de comprimento (em repouso, ±5%). Gramatura mínima de 180 g/m². Cor branca, isenta de alvejantes ópticos e substâncias tóxicas. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme plástico, selada, garantindo esterilidade (se aplicável) e protegendo contra umidade e contaminação. Validade mínima de 24 meses a partir da data de fabricação. Produto de uso único, não estéril, conforme ABNT NBR 14056. Armazenamento em local seco e arejado, temperatura ambiente. |
|  | ATADURA DE CREPOM 13F 30CMX4,5M | Atadura de crepom, tipo 13 fios/cm², confeccionada em tecido misto de algodão e elastano, com elasticidade longitudinal mínima de 130% e transversal mínima de 30%, para compressão e suporte em procedimentos médicos. Dimensões: 30cm de largura (±5%) por 4,5m de comprimento (em repouso, ±5%). Gramatura mínima de 180 g/m². Cor branca, isenta de alvejantes ópticos e substâncias tóxicas. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme plástico, selada, garantindo esterilidade (se aplicável) e protegendo contra umidade e contaminação. Validade mínima de 24 meses a partir da data de fabricação. Produto de uso único, não estéril, conforme ABNT NBR 14056. Armazenamento em local seco e arejado, temperatura ambiente. |
|  | AVENTAL PARA PROCEDIMENTO | Avental descartável para procedimentos, confeccionado em não tecido (TNT) de polipropileno 100%, gramatura mínima de 30 g/m², na cor branca ou azul claro. Modelo manga longa com punho elástico ou de malha, gola redonda e fechamento traseiro por tiras para amarração na cintura e pescoço, garantindo ajuste seguro. Barreira protetora contra fluidos e partículas, não estéril, de uso único. Dimensões mínimas: 120cm de comprimento (±5cm) e 140cm de largura (±5cm). Material atóxico, hipoalergênico e permeável ao ar para conforto do usuário. Embalagem individual em saco plástico selado, contendo informações de lote, data de fabricação e validade. Registro ANVISA obrigatório. Conformidade com ABNT NBR ISO 13485. |
|  | BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | Balança médica antropométrica digital, com capacidade máxima de pesagem de 200 kg e divisão de 50 g, equipada com estadiômetro acoplado com escala de 80 cm a 200 cm e divisão de 1 mm. Plataforma de pesagem em chapa de aço carbono com pintura eletrostática ou ABS de alta resistência, dimensões mínimas de 30x40 cm. Display LCD retroiluminado de alta visibilidade, com dígitos de no mínimo 25 mm de altura, indicando peso, altura e IMC. Função TARA, pré-tara, memória para últimas pesagens e cálculo automático de IMC. Alimentação bivolt automático (110-240V AC) e bateria recarregável com autonomia mínima de 20 horas. Pés niveladores ajustáveis. Certificação INMETRO e registro ANVISA obrigatórios. Dimensões totais aproximadas: 40x50x220 cm (LxPxA). Peso líquido: 15 kg (±10%). |
|  | BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL PARA PESAGEM DE BEBÊS | Balança pediátrica digital para pesagem de bebês, com capacidade máxima de 20 kg e divisão de 5 g, equipada com bandeja anatômica removível em plástico ABS atóxico e de fácil higienização. Display LCD retroiluminado de alta visibilidade, com dígitos de no mínimo 20 mm de altura, indicando peso. Funções TARA para desconsiderar o peso de fraldas ou cobertores, HOLD para estabilizar o peso de bebês em movimento, e desligamento automático. Alimentação por pilhas alcalinas (AA ou AAA) com indicação de bateria fraca, ou fonte de alimentação externa (bivolt). Dimensões da bandeja mínimas de 50x30 cm. Pés antiderrapantes para estabilidade. Certificação INMETRO e registro ANVISA obrigatórios. Peso líquido: 2,5 kg (±10%). Temperatura de operação: 10°C a 40°C. |
|  | BALANÇA PORTATIL COM ESTADIOMETRO DIGITAL | Balança portátil digital com estadiômetro, capacidade máxima de pesagem de 180 kg e divisão de 100 g, ideal para uso em campo ou consultórios. Plataforma de pesagem em vidro temperado de 6 mm de espessura ou plástico ABS de alta resistência, dimensões mínimas de 30x30 cm. Estadiômetro retrátil ou dobrável, com escala de 60 cm a 200 cm e divisão de 1 mm. Display LCD retroiluminado de fácil leitura, com dígitos de no mínimo 20 mm de altura, indicando peso e altura. Função TARA e cálculo de IMC. Alimentação por pilhas alcalinas (AA ou AAA) com indicação de bateria fraca. Design compacto e leve para transporte. Certificação INMETRO e registro ANVISA obrigatórios. Peso líquido máximo de 5 kg. Temperatura de operação: 5°C a 40°C. |
|  | CADEIRA DE RODAS ADULTO | cadeira de rodas adulto. Estrutura aço carbono reforçada dobrável em X duplo reforçado com pintura eletrostática, estofamento em nylon de alta resistência, almofada de 5cm de espessura, freios bi laterais com rodas traseiras 24” raiada pneu anti furo, removíveis sistema quick release, rodas dianteiras de 8” (200x50) maciça, apoio de pés removível e rebatível, faixa de panturrilha e apoio de braços escamoteável. Dimensões aproximadas do produto: Largura: 70 cm / Comprimento: 107,5 cm / Altura: 97 cm; Profundidade efetiva do assento: 50 cm; Largura interna do assento: 48 cm; Altura do encosto: 47 cm; Distância entre o apoio para os pés e assento: 42 cm; Distância entre o braço e o assento: 20 cm; Comprimento do braço: 27 cm; Diâmetro de roda traseira de propulsão: 60 cm;; Peso que o produto suporta: Até 120 Kg. Produto entregue montado. |
|  | COLCHÃO HOSPITALAR D28, | Colchão hospitalar tipo caixa, confeccionado em espuma de poliuretano de densidade D28 kg/m³, com dimensões de 188 cm de comprimento (±2%), 88 cm de largura (±2%) e 12 cm de altura (±5%). Revestimento externo em capa impermeável de PVC ou courvin, na cor preta, com zíper para remoção e higienização, resistente a líquidos, fungos e bactérias, de fácil limpeza e desinfecção. Espuma com tratamento antiácaro e antifungo. Suporta peso de até 120 kg. Produto não estéril, de uso contínuo em leitos hospitalares. Conformidade com ABNT NBR 13579-1 (colchões de espuma flexível de poliuretano). Registro ANVISA obrigatório. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e deformação permanente da espuma. |
|  | COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45X50 CM | Compressa campo operatório, confeccionada em tecido 100% algodão, tipo gaze hidrófila, com 8 camadas e 4 dobras, totalizando 16 camadas de tecido, com bordas costuradas ou seladas para evitar desfiamento. Dimensões: 45 cm de largura (±5%) por 50 cm de comprimento (±5%). Possui fio radiopaco detectável por raio-X, firmemente fixado em uma das extremidades. Gramatura mínima de 20 g/m² por camada. Produto estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico ou blister, com abertura asséptica. Isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos e substâncias tóxicas. Validade mínima de 36 meses. Registro ANVISA obrigatório. Conformidade com ABNT NBR 13840 (compressas de gaze). |
|  | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5CM X 7,5CM FECHADA, 13 FIOS POR CM², | Compressa de gaze hidrófila, 100% algodão, tipo 13 fios por cm², com 8 camadas e 5 dobras, totalizando 16 camadas de tecido. Dimensões: 7,5 cm de largura (±5%) por 7,5 cm de comprimento (±5%) quando fechada. Gramatura mínima de 20 g/m² por camada. Alta capacidade de absorção de fluidos. Isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos e substâncias tóxicas. Produto não estéril, embalado em pacotes com 10 unidades, em papel grau cirúrgico ou filme plástico, selado. Validade mínima de 36 meses. Registro ANVISA obrigatório. Conformidade com ABNT NBR 13840 (compressas de gaze). Armazenamento em local seco e arejado. |
|  | COMPRESSA GAZE TIPO QUEIJO | Compressa de gaze tipo queijo, confeccionada em tecido 100% algodão, com 8 camadas e 4 dobras, totalizando 16 camadas de tecido, com bordas costuradas ou seladas para evitar desfiamento. Dimensões: 25 cm de largura (±5%) por 28 cm de comprimento (±5%). Possui fio radiopaco detectável por raio-X, firmemente fixado em uma das extremidades. Gramatura mínima de 20 g/m² por camada. Produto estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico ou blister, com abertura asséptica. Isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos e substâncias tóxicas. Validade mínima de 36 meses. Registro ANVISA obrigatório. Conformidade com ABNT NBR 13840 (compressas de gaze). |
|  | DETECTOR FETAL DIGITAL, | Detector fetal digital, portátil, ultrassônico, com display LCD retroiluminado para visualização da frequência cardíaca fetal (FCF) em batimentos por minuto (BPM), com faixa de medição de 50 a 210 BPM e precisão de ±2 BPM. Frequência do ultrassom de 2,0 MHz (±5%) ou 3,0 MHz (±5%). Possui alto-falante embutido com controle de volume e saída para fone de ouvido. Alimentação por pilhas alcalinas (AA ou AAA) com indicação de bateria fraca e desligamento automático após 1 minuto de inatividade. Design ergonômico e leve (máximo 200g sem pilhas). Acompanha gel condutor e manual de instruções em português. Certificação INMETRO e registro ANVISA obrigatórios. Conformidade com IEC 60601-1 (segurança elétrica) e IEC 60601-2-37 (segurança de equipamentos de ultrassom). |
|  | DETECTOR FETAL PORTÁTIL | Detector fetal portátil, ultrassônico, para ausculta de batimentos cardíacos fetais (BCF) a partir da 12ª semana de gestação. Aplicação: uso clínico e domiciliar. Especificações técnicas: frequência de ultrassom de 2,0 MHz (±10%), intensidade de ultrassom <10 mW/cm², display LCD retroiluminado para visualização digital dos BCF (faixa de 50 a 240 bpm, precisão ±2 bpm), indicador de nível de bateria e volume. Saída de áudio para fone de ouvido (P2) e alto-falante integrado com controle de volume ajustável. Alimentação por 2 pilhas alcalinas AA 1,5V (autonomia mínima de 8 horas de uso contínuo). Desligamento automático após 1 minuto de inatividade. Material: corpo em plástico ABS de alta resistência, livre de ftalatos. Dimensões: 135x95x35mm (CxLxA), peso líquido 200g (sem pilhas). Normas: registro ANVISA (Classe de Risco II), conformidade com IEC 60601-1 (segurança elétrica) e IEC 60601-2-37 (segurança de equipamentos de ultrassom). Grau de proteção IP22. Acessórios inclusos: gel condutor ultrassônico (60g), pilhas, manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. Embalagem individual em caixa. |
|  | EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL CONECTORES LUER SLIP | Equipo de nutrição enteral estéril, descartável, com conectores Luer Slip, para administração de dietas enterais por gravidade ou bomba. Aplicação: uso hospitalar e domiciliar. Especificações técnicas: tubo em PVC atóxico e flexível, transparente, com comprimento mínimo de 150 cm e diâmetro interno de 3,0 mm. Possui ponta perfurante com tampa protetora, câmara gotejadora flexível com filtro de ar hidrofóbico de 0,22 micra, pinça rolete para controle de fluxo preciso, injetor lateral em Y para medicação (sem agulha) e conector Luer Slip universal compatível com sondas enterais. Estéril por óxido de etileno, apirogênico e atóxico. Embalagem individual tipo blister, com abertura em peel-off, garantindo a integridade da esterilidade. Validade mínima de 36 meses a partir da data de fabricação. Normas: ABNT NBR ISO 8536-4 (equipos de infusão), ABNT NBR ISO 10993 (biocompatibilidade), registro ANVISA (Classe de Risco II). Livre de látex e DEHP. Unidade de fornecimento: caixa com 50 unidades. |
|  | EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS C/ ROLDANAS | Equipo para soro macrogotas, estéril e descartável, com roldana para controle de fluxo, para administração de soluções parenterais. Aplicação: infusão intravenosa em hospitais e clínicas. Especificações técnicas: tubo em PVC atóxico, flexível e transparente, com comprimento mínimo de 150 cm e diâmetro interno de 3,0 mm. Possui ponta perfurante com tampa protetora, câmara gotejadora flexível e transparente com filtro de ar hidrofóbico de 0,22 micra, gotejamento padrão de 20 gotas/mL (±2 gotas/mL), pinça rolete para controle de fluxo preciso e conector Luer Lock ou Luer Slip universal. Estéril por óxido de etileno, apirogênico e atóxico. Embalagem individual tipo blister, com abertura em peel-off, garantindo a integridade da esterilidade. Validade mínima de 36 meses a partir da data de fabricação. Normas: ABNT NBR ISO 8536-4 (equipos de infusão), ABNT NBR ISO 10993 (biocompatibilidade), registro ANVISA (Classe de Risco II). Livre de látex e DEHP. Unidade de fornecimento: caixa com 100 unidades. |
|  | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO GRANDE OBESO | Esfigmomanômetro aneroide adulto grande obeso, para medição não invasiva da pressão arterial. Aplicação: uso clínico e hospitalar em pacientes com circunferência de braço elevada. Especificações técnicas: manômetro aneroide de alta precisão, com mostrador de 50mm de diâmetro, escala de 0 a 300 mmHg, graduação de 2 mmHg e tolerância máxima de ±3 mmHg. Braçadeira em nylon resistente e lavável, com fecho de velcro, tamanho adulto grande obeso (circunferência de braço de 35 a 50 cm), manguito em borracha vulcanizada de alta durabilidade. Pera insufladora em borracha com válvula de deflação de alta sensibilidade e rosca metálica. Conectores metálicos cromados. Normas: certificado INMETRO (Portaria 350/2010), registro ANVISA (Classe de Risco I), ABNT NBR ISO 81060-1 (esfigmomanômetros não invasivos). Acompanha estojo para transporte e manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. |
|  | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, | Esfigmomanômetro aneroide adulto, para medição não invasiva da pressão arterial. Aplicação: uso clínico, hospitalar e domiciliar em pacientes adultos. Especificações técnicas: manômetro aneroide de alta precisão, com mostrador de 50mm de diâmetro, escala de 0 a 300 mmHg, graduação de 2 mmHg e tolerância máxima de ±3 mmHg. Braçadeira em nylon resistente e lavável, com fecho de velcro, tamanho adulto padrão (circunferência de braço de 22 a 32 cm), manguito em borracha vulcanizada de alta durabilidade. Pera insufladora em borracha com válvula de deflação de alta sensibilidade e rosca metálica. Conectores metálicos cromados. Normas: certificado INMETRO (Portaria 350/2010), registro ANVISA (Classe de Risco I), ABNT NBR ISO 81060-1 (esfigmomanômetros não invasivos). Acompanha estojo para transporte e manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. |
|  | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL | Esfigmomanômetro aneroide infantil, para medição não invasiva da pressão arterial em pacientes pediátricos. Aplicação: uso clínico e hospitalar em crianças. Especificações técnicas: manômetro aneroide de alta precisão, com mostrador de 50mm de diâmetro, escala de 0 a 300 mmHg, graduação de 2 mmHg e tolerância máxima de ±3 mmHg. Braçadeira em nylon resistente e lavável, com fecho de velcro, tamanho infantil (circunferência de braço de 18 a 26 cm), manguito em borracha vulcanizada de alta durabilidade. Pera insufladora em borracha com válvula de deflação de alta sensibilidade e rosca metálica. Conectores metálicos cromados. Normas: certificado INMETRO (Portaria 350/2010), registro ANVISA (Classe de Risco I), ABNT NBR ISO 81060-1 (esfigmomanômetros não invasivos). Acompanha estojo para transporte e manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. |
|  | ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM | Esparadrapo impermeável, de uso médico-hospitalar, com 10 cm de largura. Aplicação: fixação de curativos, sondas, cateteres e outros dispositivos médicos. Especificações técnicas: fita adesiva em tecido 100% algodão, com tratamento impermeabilizante, revestida em uma das faces com adesivo à base de óxido de zinco, hipoalergênico e de alta aderência. Largura de 10 cm (±5 mm) e comprimento mínimo de 4,5 metros. Apresenta bordas serrilhadas para facilitar o corte manual sem uso de tesoura. Cor branca ou bege. Embalagem individual em carretel plástico com tampa protetora, garantindo a higiene e conservação do produto. Normas: registro ANVISA (Classe de Risco I), conformidade com ABNT NBR ISO 10993 (biocompatibilidade). Livre de látex. Validade mínima de 36 meses. Unidade de fornecimento: rolo individual. |
|  | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM | Esparadrapo impermeável, de uso médico-hospitalar, com 5 cm de largura. Aplicação: fixação de curativos, sondas, cateteres e outros dispositivos médicos. Especificações técnicas: fita adesiva em tecido 100% algodão, com tratamento impermeabilizante, revestida em uma das faces com adesivo à base de óxido de zinco, hipoalergênico e de alta aderência. Largura de 5 cm (±5 mm) e comprimento mínimo de 4,5 metros. Apresenta bordas serrilhadas para facilitar o corte manual sem uso de tesoura. Cor branca ou bege. Embalagem individual em carretel plástico com tampa protetora, garantindo a higiene e conservação do produto. Normas: registro ANVISA (Classe de Risco I), conformidade com ABNT NBR ISO 10993 (biocompatibilidade). Livre de látex. Validade mínima de 36 meses. Unidade de fornecimento: rolo individual. |
|  | ESTETOSCÓPIO | Estetoscópio clínico tipo Rappaport, com auscultador duplo e olivas macias, para ausculta cardíaca, pulmonar e de sons corporais. Aplicação: uso médico e de enfermagem em hospitais, clínicas e consultórios. Especificações técnicas: auscultador duplo em metal cromado, com diafragma adulto (45mm de diâmetro) e pediátrico (30mm de diâmetro), e campânulas intercambiáveis (adulto, médio e infantil). Tubo em PVC flexível em Y, com comprimento mínimo de 65 cm, resistente a dobras e rachaduras. Hastes biauriculares em metal cromado, com ângulo anatômico e molas internas de aço. Olivas auriculares em silicone macio, de encaixe rosqueável, para maior conforto e vedação acústica. Acompanha kit de acessórios com olivas e diafragmas sobressalentes. Cor preta. Normas: registro ANVISA (Classe de Risco I), conformidade com ABNT NBR ISO 10993 (biocompatibilidade). Garantia mínima de 12 meses. Embalagem individual em caixa. |
|  | FITA ADESIVA CREPE DE USO HOSPITALAR. | Fita adesiva crepe de uso hospitalar, para fixação de curativos leves e identificação. Aplicação: uso em ambientes médicos, odontológicos e de enfermagem. Especificações técnicas: fita em papel crepado de alta qualidade, com adesivo acrílico hipoalergênico, que permite remoção suave sem deixar resíduos na pele. Largura de 25 mm (±2 mm) e comprimento mínimo de 50 metros. Possui boa conformabilidade e é permeável ao ar e vapor, evitando maceração da pele. Cor branca ou bege. Embalagem individual em rolo, protegida por filme plástico. Normas: registro ANVISA (Classe de Risco I), conformidade com ABNT NBR ISO 10993 (biocompatibilidade). Livre de látex. Validade mínima de 36 meses. Unidade de fornecimento: rolo individual. |
|  | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE | Fita adesiva para autoclave, indicadora de esterilização a vapor. Aplicação: selagem de pacotes e invólucros cirúrgicos, indicando que o material foi submetido ao processo de esterilização a vapor. Especificações técnicas: fita em papel crepado resistente ao calor e umidade, com adesivo acrílico de alta aderência. Possui listras diagonais ou símbolos que mudam de cor (geralmente de branco para preto ou marrom) quando exposta a vapor saturado a 121°C por 15 minutos ou a 134°C por 3,5 minutos, conforme ABNT NBR ISO 11140-1 (Classe 1). Largura de 19 mm (±1 mm) e comprimento mínimo de 30 metros. Não tóxica e livre de látex. Embalagem individual em rolo, protegida. Validade mínima de 36 meses. Unidade de fornecimento: rolo individual. |
|  | LANTERNA CLÍNICA | Lanterna clínica tipo caneta, com iluminação LED e clipe de bolso. Aplicação: exame de pupilas, garganta, ouvidos e outras inspeções clínicas. Especificações técnicas: corpo em alumínio anodizado ou aço inoxidável, resistente a quedas e fácil de higienizar. Iluminação por LED de alta intensidade (mínimo 10 lúmens), luz branca fria (temperatura de cor de 5000K a 6500K), com foco concentrado para exame pupilar. Acionamento por botão de pressão na parte superior ou clipe de bolso. Alimentação por 2 pilhas alcalinas AAA 1,5V (autonomia mínima de 5 horas de uso contínuo). Dimensões: comprimento de 130 mm (±5 mm) e diâmetro de 12 mm (±2 mm). Peso líquido de 30g (sem pilhas). Possui clipe metálico para fixação em bolso. Cor: prata ou preta. Normas: registro ANVISA (Classe de Risco I). Acompanha pilhas e manual de instruções. Garantia mínima de 6 meses. |
|  | LENÇOL DESCARTAVEL | Lençol descartável de uso único, fabricado integralmente em 100% fibra celulósica virgem de alta qualidade, garantindo maciez superior e ausência de impurezas, conforme requisitos da ABNT NBR 15400 para produtos de higiene e saúde. Apresenta coloração branca uniforme, livre de corantes e alvejantes ópticos que possam causar irritação dérmica, atendendo aos padrões de segurança da ANVISA para produtos em contato com a pele. As dimensões nominais são de 70 cm (setenta centímetros) de largura por 50 m (cinquenta metros) de comprimento, com tolerância dimensional de ±5% (cinco por cento) conforme ISO 22000 para controle de processo. A gramatura mínima do material é de 20 g/m² (vinte gramas por metro quadrado), assegurando resistência adequada ao uso e evitando rasgos prematuros, com absorção de líquidos de no mínimo 100 g/m² (cem gramas por metro quadrado) conforme método de teste interno do fabricante. O produto é classificado como Linha Premium, indicando um padrão superior de acabamento e desempenho, com bordas cortadas de forma precisa e sem rebarbas. A embalagem individual deve ser em filme plástico termoencolhível, garantindo a proteção contra umidade e contaminação externa, com identificação clara do fabricante, data de fabricação, lote e validade, conforme RDC ANVISA nº 67/2007. A garantia mínima oferecida pelo fabricante é de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, desde que armazenado em local seco e arejado, longe da luz solar direta. O fornecimento deve ser em rolos individuais, acondicionados em caixas de papelão ondulado que suportem o transporte e manuseio sem danificar o produto, com peso bruto máximo por caixa de 10 kg (dez quilogramas). |
|  | LUVA PARA PROCEDIMENTO, tamanho M | Luva para procedimento não cirúrgico, de uso único, ambidestra, fabricada em látex de borracha natural, na cor branca, tamanho M (médio), conforme padronização da ABNT NBR ISO 11193-1:2015 para luvas de borracha para exame médico, Deve possuir superfície lisa, com pó bioabsorvivel. Embalagem primária em dispensador tipo caixa com 100 unidades, e embalagem secundária em caixa de transporte contendo 10 caixas dispensadoras, totalizando 1000 unidades. O produto deve possuir registro na ANVISA, conforme RDC nº 67/2009 e RDC nº 16/2013, e ser certificado pelo INMETRO, quando aplicável. A garantia mínima do fabricante deve ser de 12 meses contra defeitos de fabricação, a partir da data de entrega. O fornecimento deve ser em embalagem original lacrada do fabricante, com data de fabricação e validade claramente impressas. O material deve ser hipoalergênico e resistente a rasgos e perfurações, proporcionando barreira eficaz contra agentes biológicos. A cor deve ser uniforme e isenta de manchas ou imperfeições. O produto deve ser armazenado em local seco e arejado, protegido da luz solar direta e de temperaturas extremas. A embalagem deve conter informações claras sobre o fabricante, número de lote, data de fabricação e validade, e instruções de uso e descarte. |
|  | LUVA PARA PROCEDIMENTO, tamanho P | Luva para procedimento não cirúrgico, de uso único, ambidestra, fabricada em látex de borracha natural, na cor branca, tamanho P (pequeno),conforme padronização da ABNT NBR ISO 11193-1:2015 para luvas de borracha para exame médico, Deve possuir superfície lisa, com pó bioabsorvivel. Embalagem primária em dispensador tipo caixa com 100 unidades, e embalagem secundária em caixa de transporte contendo 10 caixas dispensadoras, totalizando 1000 unidades. O produto deve possuir registro na ANVISA, conforme RDC nº 67/2009 e RDC nº 16/2013, e ser certificado pelo INMETRO, quando aplicável. A garantia mínima do fabricante deve ser de 12 meses contra defeitos de fabricação, a partir da data de entrega. O fornecimento deve ser em embalagem original lacrada do fabricante, com data de fabricação e validade claramente impressas. O material deve ser hipoalergênico e resistente a rasgos e perfurações, proporcionando barreira eficaz contra agentes biológicos. A cor deve ser uniforme e isenta de manchas ou imperfeições. O produto deve ser armazenado em local seco e arejado, protegido da luz solar direta e de temperaturas extremas. A embalagem deve conter informações claras sobre o fabricante, número de lote, data de fabricação e validade, e instruções de uso e descarte. |
|  | LUVA PARA PROCEDIMENTO, tamanho PP | Luva para procedimento não cirúrgico, de uso único, ambidestra, fabricada em látex de borracha natural, na cor branca, tamanho PP (extra pequeno), conforme padronização da ABNT NBR ISO 11193-1:2015 para luvas de borracha para exame médico, Deve possuir superfície lisa, com pó bioabsorvivel. Embalagem primária em dispensador tipo caixa com 100 unidades, e embalagem secundária em caixa de transporte contendo 10 caixas dispensadoras, totalizando 1000 unidades. O produto deve possuir registro na ANVISA, conforme RDC nº 67/2009 e RDC nº 16/2013, e ser certificado pelo INMETRO, quando aplicável. A garantia mínima do fabricante deve ser de 12 meses contra defeitos de fabricação, a partir da data de entrega. O fornecimento deve ser em embalagem original lacrada do fabricante, com data de fabricação e validade claramente impressas. O material deve ser hipoalergênico e resistente a rasgos e perfurações, proporcionando barreira eficaz contra agentes biológicos. A cor deve ser uniforme e isenta de manchas ou imperfeições. O produto deve ser armazenado em local seco e arejado, protegido da luz solar direta e de temperaturas extremas. A embalagem deve conter informações claras sobre o fabricante, número de lote, data de fabricação e validade, e instruções de uso e descarte. |
|  | LUVAS PARA PROCEDIMENTO, tamanho G | Luva para procedimento não cirúrgico, de uso único, ambidestra, fabricada em látex de borracha natural, na cor branca, tamanho G (grande), conforme padronização da ABNT NBR ISO 11193-1:2015 para luvas de borracha para exame médico, Deve possuir superfície lisa, com pó bioabsorvivel. Embalagem primária em dispensador tipo caixa com 100 unidades, e embalagem secundária em caixa de transporte contendo 10 caixas dispensadoras, totalizando 1000 unidades. O produto deve possuir registro na ANVISA, conforme RDC nº 67/2009 e RDC nº 16/2013, e ser certificado pelo INMETRO, quando aplicável. A garantia mínima do fabricante deve ser de 12 meses contra defeitos de fabricação, a partir da data de entrega. O fornecimento deve ser em embalagem original lacrada do fabricante, com data de fabricação e validade claramente impressas. O material deve ser hipoalergênico e resistente a rasgos e perfurações, proporcionando barreira eficaz contra agentes biológicos. A cor deve ser uniforme e isenta de manchas ou imperfeições. O produto deve ser armazenado em local seco e arejado, protegido da luz solar direta e de temperaturas extremas. A embalagem deve conter informações claras sobre o fabricante, número de lote, data de fabricação e validade, e instruções de uso e descarte. |
|  | MALETA PARA MEDICAMENTOS, | Maleta para transporte e organização de medicamentos e materiais de primeiros socorros, tipo caixa organizadora portátil. Construção em polipropileno (PP) de alta resistência a impactos e produtos químicos, na cor branca ou translúcida. Dimensões externas aproximadas: 350 mm (C) x 200 mm (L) x 180 mm (A) (±5%). Possui alça retrátil para transporte ergonômico e fechos de segurança em polímero resistente. Compartimentos internos removíveis e ajustáveis, com divisórias para otimização do espaço e separação de itens. Tampa com vedação para proteção contra poeira e umidade. Capacidade volumétrica mínima de 10 litros. Peso líquido máximo de 1,5 kg. Fácil de limpar e desinfetar. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. |
|  | MICROPORE 100MM | Fita microporosa hipoalergênica para fixação de curativos e dispositivos médicos, tipo Micropore, largura de 100 mm (10 cm), comprimento de 10 metros. Confeccionada em não tecido de fibras de celulose e rayon, com adesivo acrílico hipoalergênico, sensível à pressão, que permite a transpiração da pele. Cor branca. Alta conformabilidade e remoção suave, sem deixar resíduos ou causar trauma à pele. Permeabilidade ao ar e vapor d'água para evitar maceração. Embalagem individual em rolo, protegida por invólucro plástico e caixa de papelão. Registro ANVISA obrigatório. Validade mínima de 36 meses. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. |
|  | MICROPORE 12MM | Fita microporosa hipoalergênica para fixação de curativos e dispositivos médicos, tipo Micropore, largura de 12 mm (1,2 cm), comprimento de 10 metros. Confeccionada em não tecido de fibras de celulose e rayon, com adesivo acrílico hipoalergênico, sensível à pressão, que permite a transpiração da pele. Cor branca. Alta conformabilidade e remoção suave, sem deixar resíduos ou causar trauma à pele. Permeabilidade ao ar e vapor d'água para evitar maceração. Embalagem individual em rolo, protegida por invólucro plástico e caixa de papelão. Registro ANVISA obrigatório. Validade mínima de 36 meses. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. |
|  | MICROPORE 25MM | Fita microporosa hipoalergênica para fixação de curativos e dispositivos médicos, tipo Micropore, largura de 25 mm (2,5 cm), comprimento de 10 metros. Confeccionada em não tecido de fibras de celulose e rayon, com adesivo acrílico hipoalergênico, sensível à pressão, que permite a transpiração da pele. Cor branca. Alta conformabilidade e remoção suave, sem deixar resíduos ou causar trauma à pele. Permeabilidade ao ar e vapor d'água para evitar maceração. Embalagem individual em rolo, protegida por invólucro plástico e caixa de papelão. Registro ANVISA obrigatório. Validade mínima de 36 meses. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. |
|  | MICROPORE 50MM | Fita microporosa hipoalergênica para fixação de curativos e dispositivos médicos, tipo Micropore, largura de 50 mm (5 cm), comprimento de 10 metros. Confeccionada em não tecido de fibras de celulose e rayon, com adesivo acrílico hipoalergênico, sensível à pressão, que permite a transpiração da pele. Cor branca. Alta conformabilidade e remoção suave, sem deixar resíduos ou causar trauma à pele. Permeabilidade ao ar e vapor d'água para evitar maceração. Embalagem individual em rolo, protegida por invólucro plástico e caixa de papelão. Registro ANVISA obrigatório. Validade mínima de 36 meses. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. |
|  | NEBULIZADOR/INALADOR | Nebulizador/Inalador ultrassônico portátil para administração de medicamentos por via inalatória, com tecnologia de malha vibratória (mesh) para geração de névoa fina e homogênea. Taxa de nebulização mínima de 0,2 ml/minuto. Tamanho médio de partícula (MMAD) de 3 a 5 µm (micrômetros), garantindo deposição pulmonar eficaz. Capacidade do reservatório de medicamento de 8 ml (±1 ml). Alimentação por pilhas alcalinas (2x AA) ou fonte de alimentação USB (5V DC). Nível de ruído máximo de 40 dB a 1 metro de distância. Desligamento automático após 10 minutos de uso contínuo. Acompanha máscara adulta, máscara infantil, bocal e cabo USB. Registro ANVISA obrigatório. Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação. |
|  | OFTALMOSCÓPIO | Oftalmoscópio direto portátil, tipo manual, para exame de fundo de olho e estruturas oculares. Aplicação: diagnóstico e acompanhamento de patologias oftalmológicas em consultórios, clínicas e hospitais. Especificações técnicas: sistema óptico com lentes de alta precisão, livre de aberrações cromáticas e esféricas, com faixa de correção de dioptrias de -20D a +20D, em incrementos de 1 dioptria. Iluminação LED de alta intensidade (mínimo 3000 lux a 10cm), temperatura de cor de 3200K a 4000K, com vida útil mínima de 50.000 horas, alimentada por bateria recarregável de íons de lítio (3.7V, 1800mAh) com autonomia mínima de 4 horas de uso contínuo e tempo de recarga máximo de 3 horas. Possui 6 aberturas de iluminação (ponto pequeno, ponto grande, estrela de fixação, fenda, filtro verde livre de vermelho, filtro azul cobalto) e 3 filtros (livre de vermelho, azul cobalto, polarizador). Corpo em metal leve (alumínio anodizado ou similar) e resistente a impactos, com empunhadura ergonômica e antiderrapante. Dimensões aproximadas: 180mm (comprimento) x 30mm (diâmetro), peso líquido máximo de 200g. Normas e conformidades: registro na ANVISA (Classe de Risco II), certificação INMETRO (quando aplicável para equipamentos eletromédicos), conformidade com IEC 60601-1 (segurança elétrica) e ISO 15004-1 (oftalmoscópios). Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação. Acessórios inclusos: estojo rígido para transporte e proteção, carregador bivolt automático (100-240V, 50/60Hz), manual de instruções em português. Embalagem individual, lacrada e identificada. |
|  | OTOSCÓPIO RECARREGÁVEL | Otoscópio recarregável, portátil, para exame do canal auditivo e membrana timpânica. Aplicação: diagnóstico médico em clínicas e hospitais. Especificações técnicas: iluminação LED de alta intensidade (mínimo 3000 Kelvin, 15 lúmens), com vida útil superior a 20.000 horas. Lente de aumento de 3x a 4x, com campo de visão amplo e livre de distorções. Alimentação por bateria recarregável de íon-lítio (3.7V, 700mAh), autonomia mínima de 5 horas de uso contínuo, tempo de recarga máximo de 4 horas. Acompanha carregador bivolt automático (100-240V, 50/60Hz) com indicador de carga. Construção em metal cromado ou plástico ABS de alta resistência, com acabamento liso para fácil desinfecção. Dimensões aproximadas: 160mm (comprimento) x 30mm (diâmetro), peso 150g ±10g. Compatível com espéculos descartáveis de 2.5mm e 4.0mm. Normas: registro ANVISA classe de risco II, conformidade com IEC 60601-1 (segurança elétrica) e IEC 60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética). Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Fornecimento: 1 unidade, com estojo protetor rígido, 10 espéculos descartáveis (5 de 2.5mm e 5 de 4.0mm) e manual de instruções em português. |
|  | OTOSCÓPIO TK COM 5 ESPÉCULOS MISSOURI | Otoscópio tipo TK, com 5 espéculos reutilizáveis, para exame clínico do ouvido. Aplicação: avaliação do canal auditivo externo e membrana timpânica em consultórios e hospitais. Especificações técnicas: iluminação halógena ou LED de alta intensidade (mínimo 2500 Kelvin), com fibra óptica para luz fria e homogênea, evitando reflexos. Lente de aumento de 3x a 4x, removível para limpeza e inserção de instrumentos. Cabeça em metal cromado ou plástico de engenharia ABS, resistente a impactos e desinfecção. Cabo metálico com acabamento antiderrapante, alimentado por 2 pilhas alcalinas tipo C (não inclusas) ou bateria recarregável (se aplicável). Acompanha 5 espéculos reutilizáveis em polipropileno autoclavável, nos tamanhos 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm e 6.0mm. Dimensões aproximadas: 180mm (comprimento) x 35mm (diâmetro), peso 250g ±20g. Normas: registro ANVISA classe de risco II, conformidade com IEC 60601-1 e IEC 60601-1-2. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Fornecimento: 1 unidade, com estojo de proteção e manual de instruções em português. |
|  | OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO E NEONATAL PORTÁTIL | Oxímetro de dedo pediátrico e neonatal, portátil, para medição não invasiva da saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e frequência cardíaca (pulso). Aplicação: monitoramento de pacientes infantis e recém-nascidos em ambiente hospitalar, domiciliar ou ambulatorial. Especificações técnicas: faixa de medição de SpO2 de 70% a 100% com precisão de ±2% (70-100%) e resolução de 1%. Faixa de medição de pulso de 30 a 250 bpm com precisão de ±2 bpm ou ±2% (o que for maior) e resolução de 1 bpm. Display OLED colorido de alta resolução (mínimo 128x64 pixels), com exibição de SpO2, pulso, curva pletismográfica e barra de pulso. Ajuste automático de brilho da tela. Alarme visual e sonoro configurável para limites de SpO2 e pulso. Desligamento automático após 8 segundos de inatividade. Alimentação por 2 pilhas alcalinas AAA (inclusas), autonomia mínima de 20 horas de uso contínuo. Indicador de bateria fraca. Construção em plástico ABS atóxico, resistente a quedas de até 1 metro. Dimensões compactas: 45mm x 30mm x 25mm (CxLxA), peso 30g (sem pilhas). Design ergonômico e leve, com sensor otimizado para dedos pequenos (mínimo 7mm de espessura). Normas: registro ANVISA classe de risco II, certificação INMETRO, conformidade com ISO 80601-2-61 (requisitos básicos de segurança e desempenho essencial para equipamentos de oximetria de pulso). Garantia mínima de 12 meses. Fornecimento: 1 unidade, com cordão de segurança, 2 pilhas AAA e manual em português. |
|  | OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO | Oxímetro de pulso de dedo, portátil, para medição não invasiva da saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e frequência cardíaca (pulso). Aplicação: monitoramento de pacientes adultos e pediátricos (acima de 2 anos) em ambiente hospitalar, domiciliar ou ambulatorial. Especificações técnicas: faixa de medição de SpO2 de 70% a 100% com precisão de ±2% (70-100%) e resolução de 1%. Faixa de medição de pulso de 30 a 250 bpm com precisão de ±2 bpm ou ±2% (o que for maior) e resolução de 1 bpm. Display OLED colorido de alta resolução (mínimo 128x64 pixels), com exibição de SpO2, pulso, curva pletismográfica e barra de pulso. Ajuste automático de brilho da tela e rotação da tela em 4 direções. Alarme visual e sonoro configurável para limites de SpO2 e pulso. Desligamento automático após 8 segundos de inatividade. Alimentação por 2 pilhas alcalinas AAA (inclusas), autonomia mínima de 20 horas de uso contínuo. Indicador de bateria fraca. Construção em plástico ABS de alta resistência, com acabamento liso para fácil desinfecção. Dimensões compactas: 60mm x 35mm x 30mm (CxLxA), peso 50g (sem pilhas). Normas: registro ANVISA classe de risco II, certificação INMETRO, conformidade com ISO 80601-2-61. Garantia mínima de 12 meses. Fornecimento: 1 unidade, com cordão de segurança, 2 pilhas AAA e manual em português. |
|  | OXÍMETRO PORTÁTIL COM CABO PEDIÁTRICO | Oxímetro portátil com cabo sensor pediátrico, para monitoramento contínuo da saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e frequência cardíaca (pulso). Aplicação: uso em hospitais, clínicas e home care para pacientes pediátricos. Especificações técnicas: faixa de medição de SpO2 de 0% a 100% com precisão de ±2% (70-100%) e resolução de 1%. Faixa de medição de pulso de 20 a 300 bpm com precisão de ±2 bpm ou ±2% (o que for maior) e resolução de 1 bpm. Display LCD colorido de alta resolução (mínimo 320x240 pixels), com exibição de SpO2, pulso, curva pletismográfica, barra de pulso e indicador de perfusão. Memória interna para armazenamento de dados de até 24 horas, com possibilidade de transferência via USB para software de análise. Alarmes visuais e sonoros ajustáveis para limites de SpO2 e pulso, com volume configurável. Alimentação por bateria recarregável de íon-lítio (3.7V, 2000mAh), autonomia mínima de 10 horas de uso contínuo, tempo de recarga máximo de 6 horas. Acompanha carregador bivolt automático (100-240V, 50/60Hz). Construção em plástico ABS de alta resistência, com grau de proteção IP22. Dimensões aproximadas: 120mm x 60mm x 25mm (CxLxA), peso 150g (com bateria). Cabo sensor pediátrico tipo clipe ou envoltório, com comprimento mínimo de 1 metro. Normas: registro ANVISA classe de risco II, certificação INMETRO, conformidade com ISO 80601-2-61. Garantia mínima de 12 meses. Fornecimento: 1 unidade, com cabo sensor pediátrico, carregador, cabo USB, software e manual em português. |
|  | SELADORA DE EMBALAGEM COM PEDAL | seladora de embalagens com acionamento por pedal, para selagem de filmes plásticos termoplásticos. Aplicação: embalagem de produtos diversos em indústrias, comércios e hospitais. Especificações técnicas: potência de aquecimento de 400W a 600W. Comprimento da barra de selagem de 300mm, largura da selagem de 2mm a 5mm. Tempo de selagem ajustável por potenciômetro, de 0.2 a 3.0 segundos, com indicador luminoso de operação. Acionamento por pedal mecânico ou eletromagnético, proporcionando selagem uniforme e firme. Estrutura em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi na cor cinza ou branca, resistente à corrosão e fácil de limpar. Mesa de apoio frontal ajustável em altura para acomodação de diferentes volumes de embalagens. Alimentação elétrica bivolt automático (110V/220V, 50/60Hz). Dimensões aproximadas: 450mm (largura) x 300mm (profundidade) x 900mm (altura), peso 8kg a 12kg. Normas: conformidade com NR-12 (segurança no trabalho em máquinas e equipamentos) e NBR IEC 60335-1 (segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares). Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Fornecimento: 1 unidade, com kit de resistência e teflon sobressalentes, e manual de instruções em português. |
|  | SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM AUTOCLAVE 30CM,TIPO ALAVANCA. | Seladora para papel grau cirúrgico manual, tipo odontológica ou hospitalar, para uso em autoclave, com comprimento de selagem de 30 cm, largura de selagem de 12 mm Aplicação: selagem de embalagens de esterilização (papel grau cirúrgico/filme laminado) para instrumentos médicos e odontológicos. Especificações técnicas: sistema de selagem por calor constante ou impulso, por alavanca com trava, com temperatura controlada eletronicamente entre 180°C e 220°C (±5°C). Comprimento da barra de selagem de 300mm, largura da selagem de 12mm, com sistema integrado de corte (guilhotina) em ambas as direções. Acionamento manual por alavanca, com sistema de aquecimento rápido (inferior a 60 segundos). Estrutura em aço inoxidável AISI 304 ou chapa de aço carbono com pintura eletrostática epóxi, resistente à corrosão e fácil de limpar. Alimentação elétrica bivolt automático (110 V – 240 V). Potência 180 W. Dimensões aproximadas: 442mm (largura) x 305mm (profundidade) x 125mm (altura), peso aproximado de 3,3kg. Possui suporte para rolos que acomoda até dois tubulares de papel grau cirúrgico. Resistência blindada com tecnologia PTC (Positive Temperature Coefficient), garante o controle eficaz da temperatura. Sistema de avisos com LEDs e bips sonoros que indicam:Ligada/desligada,Aquecendo,Pronta para uso e Selagem completa. Com desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Fornecimento: 1 unidade, com manual de instruções em português. |
|  | TRAVESSEIRO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL | Travesseiro hospitalar impermeável, antialérgico e lavável, para uso em leitos de pacientes. Aplicação: hospitais, clínicas, casas de repouso e ambientes onde a higiene e a prevenção de contaminação são cruciais. Especificações técnicas: enchimento em fibra siliconada 100% poliéster, oca, virgem, não aglomerada, com densidade de 250g/m² a 350g/m², proporcionando suporte e conforto. Capa externa em tecido 100% poliéster ou PVC, com revestimento impermeável e respirável, resistente a líquidos e fluidos corporais. Tratamento antimicrobiano, antifúngico e antiácaro. Costuras reforçadas e seladas para evitar a penetração de líquidos. Dimensões padrão: 50cm x 70cm (±2cm), altura de 12cm a 15cm. Peso aproximado de 600g a 800g. Cor branca ou azul clara. Material atóxico, hipoalergênico e retardante de chamas (conforme NBR 16650). Lavável em máquina a temperaturas de até 90°C e secável em secadora. Normas: conformidade com RDC ANVISA 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos), NBR 15487 (Artigos têxteis hospitalares - Requisitos de desempenho). Garantia mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação. Fornecimento: 1 unidade, embalado individualmente em saco plástico selado. |

Santo Antônio do Sudoeste – PR, 22 de Abril de 2026.

________________________________________

Camila R. Rodrigues

Secretária Municipal de Saúde

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE COMISSÃO TÉCNICA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE

Razão Social: ________________________________________________________________

CNPJ: _____________________________________________________________________

Endereço: __________________________________________________________________

Cidade: __________________________ Estado: ____________ CEP: _________________

Telefone: (___) _________________ E-mail: ______________________________________

Nome do Representante Legal: __________________________________________________

CPF: _______________________________ RG: ___________________________________

| ITEM(* ) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL PROPOSTO (** ) | MARCA |
| --- | --- | --- |

(*) Preencher com o mesmo número correspondente ao item do bem do Termo de Referência do

Edital.

(**) Preencher com a descrição das características do bem proposto no Termo de Referência do

Edital que permitam a sua perfeita qualificação.

Declaro através desta, propor a "Pré-qualificação” dos bens acima relacionados, aceitando concordando com todos os termos e condições estabelecidos no Edital de Chamada Publica e seus anexos.

Local, dia ____de ________de 2026.

____________________________

Nome do responsável e assinatura

Nome da empresa

CNPJ n°

# ANEXO III

# MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

## PROCEDIMENTO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO CHAMAMENTO 03/2026

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE COMISSÃO TÉCNICA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE

Razão Social: ________________________________________________________________

CNPJ: _____________________________________________________________________

Endereço: __________________________________________________________________

Cidade: __________________________ Estado: ____________ CEP: _________________

Telefone: (___) _________________ E-mail: ______________________________________

Nome do Representante Legal: __________________________________________________

CPF: _______________________________ RG: ___________________________________

- Tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta pré-qualificação;

- Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas;

- Concordamos integralmente com os termos do Edital e seus anexos;

- Os materiais indicados para avaliação são idênticos ao que será ofertado em futuro processo licitatório, caso aprovado na pré-qualificação;

- Autorizamos a Comissão Técnica a realizar a avaliação do equipamento no local indicado;

- Comprometemo-nos a prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Comissão Técnica, bem como comunicar qualquer alteração nos dados informados neste requerimento.

Segue em anexo o prospecto técnico contendo todas as especificações do modelo ofertado, bem como, indicação de na tabela em anexo, da marca/modelo.

___________________, _____ de _______________ de 2026.

Nome e Assinatura do Representante Legal Cargo/Função