SOLICITAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COM ESTIMATIVA DE 
QUANTIDADE E PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES

SECRETARIA/ DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de materiais de elétricos e telefonia necessários à manutenção de todos   os prédios públicos do município.

JUSTIFICATIVA: A aquisição de materiais elétricos e de telefonia são necessários às manutenções preventivas e corretivas de todos os prédios da municipalidade. Os materiais relacionados e o seu quantitativo foram baseados no levantamento das reais necessidades do momento, nas situações programadas e na previsão da disponibilidade para enfrentar situações não programadas que exigem pronto atendimento.

ITENS DA LICITAÇÃO:
LOTE: 1 - Lote 001 - PEÇAS LINHA ELÉTRICA	

Item	
Código do produto/
serviço	
Nome do produto/serviço	
Quantidade	
Unidade	
Preço máximo	
Preço máximo total	

1	
14782	
CAIXA VERSATIL 1- INTERRUPTOR BIPOLAR 20A/250~ E TOMADA 2P+T 20A/250V~  	
20,00	
UN	
63,06
	
1.261,20	

2	
14781	
CAIXA VERSATIL 2 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A E TOMADA 2P+T 20A/250V~  	
20,00	
UN	
50,25	
1.005,00	

3	
14783	
CONECTOR DE LOUÇA 10MM  	
30,00	
UN	
4,69	
140,70	

4	
14784	
FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE 25MM X 2M -3M  	
100,00	
ROLO	
17,79	
1.779,00	

5	
14790	
FITA DE ALTA FUSÃO - COM 10 METROS  	
50,00	
ROLO	
32,40	
1.620,00	

6	
14791	
FITA ISOLANTE - COM 10 METROS  	
200,00	
ROLO	
3,65	
730,00	

7	
14792	
FITA ISOLANTE - COM 20 METROS  	
100,00	
ROLO	
7,79	
779,00	

8	
14794	
FITA ISOLANTE COLOR 0,13MM X 18MM - 5 CORES PADRÃO  	
100,00	
KT	
3,46	
346,00	

9	
14795	
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL  	
100,00	
ROLO	
6,60	
660,00	

10	
14785	
ISOLADOR ROLDANA PVC COM PREGO 30X30MM  	
200,00	
UN	
0,40	
80,00	

11	
14786	
PLAFON PLASTICO COM BOCAL DE LOUÇA  	
100,00	
UN	
5,18	
518,00	

12	
14789	
PLUG 2P MACHO TRIANGULAR COM PRENSA DE CABO  	
50,00	
UN	
6,47	
323,50	

13	
14787	
PLUG 2P+T FEMEA TRIANGULAR COM PRENSA DE CABO  	
50,00	
UN	
6,92	
346,00	

14	
14788	
PLUG 2P+T MACHO TRIANGULAR COM PRENSA DE CABO  	
150,00	
UN	
7,32	
1.098,00	

15	
14779	
TOMADA MOVEL MULTIPLA 2P+T QUADRUPLA 20A/250V~  	
25,00	
UN	
28,96	
724,00	

16	
14780	
TOMADA MOVEL MULTIPLA 2P+T TRIPLA 20A/250V~  	
25,00	
UN	
24,23	
605,75	

17	
14793	
VEDA CALHA  	
100,00	
UN	
15,25	
1.525,00	

TOTAL	
13.541,15	

LOTE: 2 - Lote 002- INSTALAÇÃO LINHA ELÉTRICA	

Item	
Código do produto/
serviço	
Nome do produto/serviço	
Quantidade	
Unidade	
Preço máximo	
Preço máximo total	

1	
14829	
CABEÇOTE PARA ENTRADA DE ENERGIA 1 1/4"  	
40,00	
UN	
2,03	
81,20	

2	
14828	
CABEÇOTE PARA ENTRADA DE ENERGIA 1"  	
50,00	
UN	
1,96	
98,00	

3	
14831	
CABEÇOTE PARA ENTRADA DE ENERGIA 2 1/2"  	
10,00	
UN	
8,64	
86,40	

4	
14830	
CABEÇOTE PARA ENTRADA DE ENERGIA 2"  	
10,00	
UN	
5,54	
55,40	

5	
14835	
CAIXA DE LUZ FLEX 4X2"  	
20,00	
UN	
1,34	
26,80	

6	
14836	
CAIXA DE LUZ FLEX 4X4"  	
20,00	
UN	
1,75	
35,00	

7	
14797	
CAIXA PASSAGEM ELETRICA DE CONCRETO COM TAMPA 40X40X40CM  	
20,00	
UN	
84,00	
1.680,00	

8	
14813	
CURVA 90 LONGA ROSCAVEL 1 1/4"  	
30,00	
UN	
3,82	
114,60	

9	
14812	
CURVA 90 LONGA ROSCAVEL 1"  	
30,00	
UN	
2,75	
82,50	

10	
14815	
CURVA 90 LONGA ROSCAVEL 2 1/2"  	
10,00	
UN	
17,90	
179,00	

11	
14814	
CURVA 90 LONGA ROSCAVEL 2"  	
10,00	
UN	
12,23	
122,30	

12	
14811	
CURVA 90 LONGA ROSCAVEL 3/4"  	
15,00	
UN	
2,41	
36,15	

13	
14832	
DUTOFLEX CORRUGADO COM GUIA PRETO 50 MTS 1 1/4"  	
10,00	
ROLO	
240,00	
2.400,00	

14	
14833	
DUTOFLEX CORRUGADO COM GUIA PRETO 50 MTS 2"  	
10,00	
ROLO	
265,00	
2.650,00	

15	
14834	
DUTOFLEX CORRUGADO COM GUIA PRETO 50 MTS 3"  	
5,00	
ROLO	
300,00	
1.500,00	

16	
14840	
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO 25M - 32  	
50,00	
ROLO	
89,19	
4.459,50	

17	
14819	
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4"  	
50,00	
UN	
15,36	
768,00	

18	
14818	
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL 1"  	
50,00	
UN	
11,49	
574,50	

19	
14816	
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL 1/2"  	
20,00	
UN	
10,03	
200,60	

20	
14821	
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL 2 1/2"  	
15,00	
UN	
37,81	
567,15	

21	
14820	
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL 2"  	
15,00	
UN	
27,35	
410,25	

22	
14817	
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL 3/4"  	
20,00	
UN	
8,13	
162,60	

23	
14825	
FLANGE ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/4"  	
50,00	
UN	
3,20	
160,00	

24	
14824	
FLANGE ELETRODUTO ROSCAVEL 1"  	
50,00	
UN	
2,65	
132,50	

25	
14822	
FLANGE ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2"  	
20,00	
UN	
1,60	
32,00	

26	
14827	
FLANGE ELETRODUTO ROSCAVEL 2 1/2"  	
15,00	
UN	
5,77	
86,55	

27	
14826	
FLANGE ELETRODUTO ROSCAVEL 2"  	
15,00	
UN	
5,16	
77,40	

28	
14823	
FLANGE ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"  	
20,00	
UN	
1,86	
37,20	

29	
14842	
LUVA DE PRESSÃO REFORÇADO 25MM  	
20,00	
UN	
0,93	
18,60	

30	
14843	
LUVA DE PRESSÃO REFORÇADO 32MM  	
20,00	
UN	
1,52	
30,40	

31	
14807	
LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/4"  	
30,00	
UN	
2,76	
82,80	

32	
14806	
LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 1"  	
30,00	
UN	
1,42	
42,60	

33	
14804	
LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2"  	
15,00	
UN	
0,56	
8,40	

34	
14809	
LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 2 1/2"  	
10,00	
UN	
5,08	
50,80	

35	
14808	
LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 2"  	
10,00	
UN	
2,98	
29,80	

36	
14805	
LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"  	
15,00	
UN	
0,75	
11,25	

37	
14789	
PLUG 2P MACHO TRIANGULAR COM PRENSA DE CABO  	
5,00	
UN	
6,65	
33,25	

TOTAL	
17.123,50	

LOTE: 3 - Lote 003 - DISJUNTORES LINHA ELÉTRICA	

Item	
Código do produto/
serviço	
Nome do produto/serviço	
Quantidade	
Unidade	
Preço máximo	
Preço máximo total	

1	
14898	
BARRAMENTO DE FASE TRIFASICO 12 LIGAÇÕES  	
20,00	
UN	
56,25	
1.125,00	

2	
14906	
CONTATOR CWM 40  	
10,00	
UN	
416,59	
4.165,90	

3	
14907	
CONTATOR CWM 50  	
30,00	
UN	
545,02	
16.350,60	

4	
14908	
CONTATOR CWM 63  	
20,00	
UN	
796,39	
15.927,80	

5	
14846	
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 20A  	
50,00	
UN	
39,15	
1.957,50	

6	
14847	
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 25A  	
50,00	
UN	
35,65	
1.782,50	

7	
14848	
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A  	
50,00	
UN	
36,93	
1.846,50	

8	
14849	
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 40A  	
30,00	
UN	
36,52	
1.095,60	

9	
14850	
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 50A  	
100,00	
UN	
41,35	
4.135,00	

10	
14851	
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A  	
20,00	
UN	
42,23	
844,60	

11	
14860	
DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A  	
50,00	
UN	
142,67	
7.133,50	

12	
14861	
DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 125A  	
50,00	
UN	
244,50	
12.225,00	

13	
14852	
DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 16A  	
5,00	
UN	
44,50	
222,50	

14	
14853	
DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 20A  	
5,00	
UN	
45,50	
227,50	

15	
14854	
DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 25A  	
20,00	
UN	
53,85	
1.077,00	

16	
14855	
DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A  	
50,00	
UN	
54,11	
2.705,50	

17	
14856	
DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 40A  	
50,00	
UN	
52,78	
2.639,00	

18	
14857	
DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 50A  	
100,00	
UN	
60,11	
6.011,00	

19	
14858	
DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 63A  	
50,00	
UN	
64,16	
3.208,00	

20	
14859	
DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 80A  	
10,00	
UN	
164,54	
1.645,40	

21	
14865	
DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 25A  	
20,00	
UN	
10,73	
214,60	

22	
14866	
DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 32A  	
10,00	
UN	
10,79	
107,90	

23	
14867	
DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 40A  	
10,00	
UN	
11,75	
117,50	

24	
14868	
DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 50A  	
10,00	
UN	
12,38	
123,80	

25	
14869	
DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA FCM0 - 3P 100A  	
5,00	
UN	
142,83	
714,15	

26	
14870	
DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA FCM0 - 3P 125A  	
15,00	
UN	
439,03	
6.585,45	

27	
14871	
DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA FCM1 - 3P 125A  	
10,00	
UN	
457,36	
4.573,60	

28	
14872	
DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA FCM1 - 3P 150A  	
2,00	
UN	
466,97	
933,94	

29	
14873	
DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA FCM1 - 3P 175A  	
2,00	
UN	
449,87	
899,74	

30	
14874	
DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA FCM1 - 3P 200A  	
5,00	
UN	
442,64	
2.213,20	

31	
14880	
DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 100A  	
10,00	
UN	
103,44	
1.034,40	

32	
14881	
DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 150A  	
10,00	
UN	
190,00	
1.900,00	

33	
14882	
DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 200A  	
5,00	
UN	
210,00	
1.050,00	

34	
14876	
DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 20A  	
15,00	
UN	
67,97	
1.019,55	

35	
14877	
DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 30A  	
15,00	
UN	
92,25	
1.383,75	

36	
14878	
DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 40A  	
15,00	
UN	
83,62	
1.254,30	

37	
14879	
DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 50A  	
20,00	
UN	
84,24	
1.684,80	

38	
14875	
DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 70A  	
20,00	
UN	
99,89	
1997,80	

39	
14890	
DISJUNTOR NEMA TRIPOLAR 100A  	
10,00	
UM	
133,77	
1.337,70	

40	
14887	
DISJUNTOR NEMA TRIPOLAR 30A  	
10,00	
UN	
79,15	
791,50	

41	
14888	
DISJUNTOR NEMA TRIPOLAR 40A  	
10,00	
UN	
84,83	
848,30	

42	
14889	
DISJUNTOR NEMA TRIPOLAR 50A  	
20,00	
UN	
94,78	
1.895,60	

43	
14884	
DISJUNTOR NEMA UNIPOLAR 30A  	
20,00	
UN	
17,07	
341,40	

44	
14885	
DISJUNTOR NEMA UNIPOLAR 40A  	
10,00	
UN	
23,65	
236,50	

45	
14886	
DISJUNTOR NEMA UNIPOLAR 50A  	
20,00	
UN	
24,32	
486,40	

46	
14900	
KIT BARRAMENTO NEUTRO/ TERRA PARA QUADRO DE DISTRIB 12/16 DISJUNT  	
10,00	
UN	
28,15	
281,50	

47	
14895	
QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 12/16 DISJUNT COM BARRAMENTO PORTA BRANCA  	
10,00	
UN	
55,78	
557,80	

48	
14896	
QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 12/16 DISJUNT COM BARRAMENTO PORTA BRANCA  	
10,00	
UN	
86,13	
861,30	

49	
14894	
QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 18/24 DISJUNT COM BARRAMENTO PORTA BRANCA  	
10,00	
UN	
130,00	
1.300,00	

50	
14892	
QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 42 DISJUNT DIN BARRAMENTO 150A  	
5,00	
UN	
374,90	
1.874,50	

51	
14897	
QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 6/8 DISJUNTORES  	
10,00	
UN	
47,63	
476,30	

52	
14903	
QUADRO SISTEMA VDI EMBUTIR 40X40  	
5,00	
UN	
151,44	
757,20	

53	
14905	
QUADRO SISTEMA VDI EMBUTIR 80X40  	
2,00	
UN	
275,40	
550,80	

54	
14902	
QUADRO SISTEMA VDI SOBREPOR 40X40  	
20,00	
UN	
248,12	
4.962,40	

55	
14904	
QUADRO SISTEMA VDI SOBREPOR 80X40  	
5,00	
UN	
465,99	
2.329,95	

56	
14891	
QUADRO SOBREPOR BARRAMENTO TRIFASICO+GERAL 34 DISJUNT DIN QDSTGII150  	
5,00	
UN	
359,62	
1.798,10	

57	
14983	
REFLETOR TR LED 100/85W 6500K 6800LM 100-240V   	
10,00	
UN	
185,29	
1.852,90	

TOTAL	
137.674,03	

LOTE: 4 - Lote 004 - CABOS E FIOS LINHA ELÉTRICA	

Item	
Código do produto/
serviço	
Nome do produto/serviço	
Quantidade	
Unidade	
Preço máximo	
Preço máximo total	

1	
14926	
CABO MULTIPLEX DUPLEX 16MM NBR-8182  	
200,00	
METRO	
4,62	
924,00	

2	
14916	
CABO MULTIPLEX QUADRUPLEX 16MM NBR-8182  	
1.000,00	
METRO	
9,78	
9.780,00	

3	
14917	
CABO MULTIPLEX QUADRUPLEX 25MM NBR-8182  	
500,00	
METRO	
17,23	
8.615,00	

4	
14918	
CABO MULTIPLEX QUADRUPLEX 35MM NBR-8182  	
500,00	
METRO	
23,48	
11.740,00	

5	
14919	
CABO MULTIPLEX QUADRUPLEX 50MM NBR-8182  	
500,00	
METRO	
25,95	
12.975,00	

6	
14920	
CABO MULTIPLEX QUADRUPLEX 70MM NBR-8182  	
200,00	
METRO	
51,91	
10.382,00	

7	
14921	
CABO MULTIPLEX QUADRUPLEX 95MM NBR-8182  	
100,00	
METRO	
76,75	
7.675,00	

8	
14922	
CABO MULTIPLEX TRIPLEX 16MM NBR-8182  	
500,00	
METRO	
7,85	
3.925,00	

9	
14923	
CABO MULTIPLEX TRIPLEX 25MM NBR-8182  	
500,00	
METRO	
12,37	
6.185,00	

10	
14924	
CABO MULTIPLEX TRIPLEX 35MM NBR-8182  	
500,00	
METRO	
13,51	
6.755,00	

11	
14925	
CABO MULTIPLEX TRIPLEX 50MM NBR-8182  	
200,00	
METRO	
26,30	
5.260,00	

12	
14909	
CABO PP 3 X 1,5MM  	
500,00	
METRO	
6,66	
3.330,00	

13	
14910	
CABO PP 3 X 2,5MM  	
500,00	
METRO	
9,92	
4.960,00	

14	
14913	
CABO PP 3 X 6MM  	
500,00	
METRO	
10,95	
5.475,00	

15	
14912	
CABO PP 3 X4MM  	
500,00	
METRO	
17,21	
8.605,00	

16	
14911	
CABO PP 4 X 10MM  	
400,00	
METRO	
64,25	
25.700,00	

17	
14915	
CABO PP 4 X 16MM  	
300,00	
METRO	
94,17	
28.251,00	

18	
14914	
CABO PP 4 X 6MM  	
500,00	
METRO	
32,57	
16.285,00	

19	
14927	
CABO SEMI RIGIDO 16MM  	
500,00	
METRO	
25,87	
12.935,00	

20	
14928	
CABO SEMI RIGIDO 25MM  	
500,00	
METRO	
39,07	
19.535,00	

21	
14929	
CABO SEMI RIGIDO 35MM  	
500,00	
METRO	
56,54	
28.270,00	

22	
14930	
CABO SEMI RIGIDO 50MM  	
300,00	
METRO	
72,97	
21.891,00	

23	
14931	
CABO SEMI RIGIDO 95MM  	
300,00	
METRO	
146,89	
44.067,00	

24	
14934	
FIO FLEXIVEL 1,5MM VARIAS CORES  	
3.000,00	
METRO	
2,02	
6.060,00	

25	
14935	
FIO FLEXIVEL 10MM VARIAS CORES  	
3.000,00	
METRO	
13,36	
40.080,00	

26	
14932	
FIO FLEXIVEL 2,5MM VARIAS CORES  	
5.000,00	
METRO	
3,52	
17.600,00	

27	
14936	
FIO FLEXIVEL 4MM VARIAS CORES  	
2.000,00	
METRO	
3,67	
7.340,00	

28	
14937	
FIO FLEXIVEL 6MM VARIAS CORES  	
2.500,00	
METRO	
5,64	
14.100,00	

29	
14938	
FIO PARALELO 2 X 1,5MM BRANCO  	
2.500,00	
METRO	
3,55	
8,875,00	

30	
14939	
FIO PARALELO 2 X 2,5MM BRANCO  	
2.500,00	
METRO	
5,53	
13.825,00	

31	
14940	
FIO PARALELO 2 X 4MM BRANCO  	
2.500,00	
METRO	
7,08	
17.770,00	

32	
14941	
FIO RIGIDO 10MM VARIAS CORES  	
7.800,00	
METRO	
10,24	
79.872,00	

TOTAL	
508.972,00	

LOTE: 5 - Lote 005 - INTERRUPTORES E TOMADAS LINHA ELÉTRICA	

Item	
Código do produto/
serviço	
Nome do produto/serviço	
Quantidade	
Unidade	
Preço máximo	
Preço máximo total	

1	
14956	
CAIXA FLEX SISTEMA X COM SAÍDAS PARA CANALETAS  	
50,00	
UN	
4,78	
239,00	

2	
14959	
CANALETA FLEX 20MM X 10MM X 2000MM COM DIVISORIA - COR BRANCA  	
40,00	
UN	
10,46	
418,40	

3	
14957	
CANALETA FLEX 40MM X 20MM X 2000MM COM DIVISORIA - COR BRANCA  	
20,00	
UN	
26,58	
531,60	

4	
14958	
CANALETA FLEX 50MM X 20MM X 2000MM COM DIVISORIA - COR BRANCA  	
20,00	
UN	
44,59	
891,80	

5	
14942	
CONJUNTO 4X2 - 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A 250V~  	
50,00	
UN	
14,26	
713,00	

6	
14949	
CONJUNTO 4X2 - 2 TOMADAS 2P+T 10A 250V~  	
200,00	
UN	
17,53	
3.506,00	

7	
14950	
CONJUNTO 4X2 - 2 TOMADAS 2P+T 20A 250V~  	
50,00	
UN	
15,42	
771,00	

8	
14943	
CONJUNTO 4X2 - 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A 250V~  	
100,00	
UN	
20,34	
2.304,00	

9	
14948	
CONJUNTO 4X2 - 3 TOMADAS 2P+T 20A 250V~  	
50,00	
UN	
26,01	
1.300,50	

10	
14946	
CONJUNTO 4X2 - VARIADOR DE VENTILADOR 110V~  	
20,00	
UN	
27,95	
559,00	

11	
14947	
CONJUNTO 4X2 - VARIADOR DE VENTILADOR 220V~  	
10,00	
UN	
24,73	
247,30	

12	
14944	
CONJUNTO 4X2 -1 INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V~+ 1 TOMADA 2P+T 10A 250V~  	
50,00	
UN	
19,65	
982,50	

13	
14945	
CONJUNTO 4X2 -2 INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V~+ 1 TOMADA 2P+T 10A 250V~  	
50,00	
UN	
22,47	
1.123,50	

14	
14951	
CONJUNTO CAIXA FLEX - 1 INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V~  	
10,00	
UN	
6,13	
61,30	

15	
14953	
CONJUNTO CAIXA FLEX - 1 TOMADA 2P+T 20A 250V~ - COR VERMELHA  	
50,00	
UN	
17,62	
881,00	

16	
14954	
CONJUNTO CAIXA FLEX - 1 TOMADA RJ45 CAT6  	
50,00	
UN	
30,27	
1.513,50	

17	
14952	
CONJUNTO CAIXA FLEX - 2 TOMADAS 2P+T 10A 250V~  	
25,00	
UN	
21,95	
548,75	

18	
14955	
CONJUNTO CAIXA FLEX - 3 TOMADAS 2P+T 10A 250V~  	
25,00	
UN	
29,17	
729,25	

19	
14960	
MODULO TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - COR BRANCO  	
25,00	
UN	
10,79	
269,75	

20	
14961	
MODULO TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - COR GRAFITE  	
25,00	
UN	
10,79	
269,75	

21	
14965	
TAMPA CEGA PARA CAIXA DE PISO 4X4 CROMADA  	
5,00	
UN	
6,91	
34,55	

TOTAL	
17.625,45	

LOTE: 6 - Lote 006 - INDUSTRIAL LINHA ELÉTRICA	

Item	
Código do produto/
serviço	
Nome do produto/serviço	
Quantidade	
Unidade	
Preço máximo	
Preço máximo total	

1	
14089	
CABO ELÉTRICO PP FLEXÍVEL 750V 3X1,5MM² PRETO Especificações:
Condutores de fios de cobre eletrolítico
Têmpera mole
Classe de encordoamento 4
Isolação de composto termoplástico polivinílico (PVC) tipoBWF
Classe térmica 70°C
Cobertura de composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo ST1. Produto certificado com a marca de conformidade INMETRO Norma aplicável NBR 13249
Diâmetro: 8mm
Seção nominal do condutor: 3 x 1,5 mm². Peso: 100g/m 	
1.000,00	
METRO	
4,33	
4.330,00	

2	
14088	
Conector de Derivação Cunha Assimétrico CDC-A-Vi Finalidade: Derivação de condutores de cobre Cu e/ou alumínio CA (Classe-1/2/3), com bitolas de 1,5mm2 até 120mm2.
Característica: Conexão por efeito mola, de fácil instalação e remoção, sem uso de ferramentas especiais.
Aplicação: Rede de energia baixa tensão (até 1Kv), iluminação pública e outras finalidades.
Material: Fabricado em liga de cobre, fornecido com composto anti-óxido INTELTROX.
Acabamento: Estanhado.
Norma: NBR-5370 / ANSI C119,4
Ferramenta de Aplicação: Alicate tipo bomba d'água de 12”. 	
500,00	
UN	
13,21	
6.605,00	

3	
14086	
Conector de Derivação Perfurante - CDP 70  
Finalidade: Projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão até 1kV.
Aplicação: Condutores isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².
Material: Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico 	
500,00	
UN	
10,04	
5.020,00	

4	
14087	
Conector de Derivação Perfurante - CDP 95 
Finalidade: Projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão até 1kV.
Aplicação: Condutores isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm².
Material: Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico 	
500,00	
UN	
13,66	
6.830,00	

5	
14084	
Lâmpada de sódio de alta pressão com bulbo tubular exterior claro. Selo de eficiência de energia(lm/w): =110
Potência em watts:150W
Vida útil:32.000 Horas
Efeito de luz/acabamento: Branco Quente
Emissão de luz: ENTRE 16500 E 17.000 lúmens
Temperatura de cor: 1950K
IRC: 25. Base/encaixe: E40 	
500,00	
UN	
44,22	
22.110,00	

6	
14083	
Lâmpada de sódio de alta pressão com o bulbo exterior ovoide opaco. Selo de eficiência de energia (lm/w): =105
Potência em watts:150W
Vida útil:28.000 Horas
Efeito de luz/acabamento: amarela
Emissão de luz: 15500 lúmens
Temperatura de cor: 2000K
IRC: 25 Base/encaixe: E40 	
100,00	
UN	
40,53	
4.053,00	

7	
7768	
Parafuso rosca dupla M-16 250 MM  	
100,00	
UN	
14,63	
1.463,00	

8	
8020	
Parafuso rosca dupla M-16 350 MM  	
100,00	
UN	
19,88	
1.988,00	

9	
8497	
Parafuso rosca dupla M-16 450 MM  	
50,00	
UN	
28,49	
1.424,50	

10	
1285	
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 WATTS AFP - USO EXTERNO COM BASE PARA RELE
Tensão de entrada.........................................220V
Corrente de Rede..........................................0,82A
Potência de entrada........................................164W
Fator de potência ...........................................=0,97
Potência de lâmpada............................    150W
Perda máxima .............................................18W
Temperatura:
Elevação de temperatura....................... 90 ºC
Temperatura máxima no fio................. 130ºC 	
200,00	
UN	
162,09	
32.418,00	

11	
6645	
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 WATTS AFP -  USO INTERNO
Tensão de entrada..........................................220V
Corrente de Rede..........................................0,82A
Potência de entrada.......................................167W
Fator de potência …..................................... =0,94
Potência de lâmpada.................... ...............150W
Perda Máxima ..............................................18W
Temperatura:
Elevação de temperatura.............................. 65ºC
Temperatura máxima no fio......................... 130ºC 	
100,00	
UN	
122,49	
12.249,00	

12	
14085	
RELÉ FOTOCONTROLADOR SISTEMA ELETRO MAGNÉTICO 220 volts Sistema de operação: Acende e apaga lâmpadas em função da variação da iluminância;
Sistema construtivo: Magnético para uso em corrente alternada; Corpo: Em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta para suportar intempéries; Pinos de contato: Em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem; Contatos de carga: Tipo LN acionam a carga a noite
Célula Fotoelétrica: : Tipo Cds com encapsulamento blindado de resposta instantânea,
montado na posição lateral.
Frequência / corrente: 50/60Hz; corrente máxima de 10 A.
Potência: 1000 W (Carga Resistiva) - 1200 VA 127V; 1800VA 220V (Carga Indutiva)
Faixa de operação : 5 a 20 lux para ligar e no máximo 40 lux para desligar  Relação desligar/liga mínima 1,2. De acordo com ABNT NBR 5123/2016
Temperatura de trabalho: -5°C a + 50°C
Consumo: 0,8 W.
Proteção contra surtos: Possui varistor de 60 J para proteção contra surtos de tensão na rede 	
500,00	
UN	
77,11	
38.555,00	

13	
14970	
TOMADA EMBUTIR INDUSTRIAL 2P+T AZUL 220V 16A - 6 HORAS  	
10,00	
UN	
45,51	
455,10	

14	
14971	
TOMADA EMBUTIR INDUSTRIAL 2P+T AZUL 220V 32A - 6 HORAS  	
10,00	
UN	
39,31	
393,10	

TOTAL	
137.893,70	

LOTE: 7 - Lote 007 - ILUMINAÇÃO LINHA ELÉTRICA	

Item	
Código do produto/
serviço	
Nome do produto/serviço	
Quantidade	
Unidade	
Preço máximo	
Preço máximo total	

1	
14990	
CALHA COMERCIAL 1X40W  	
50,00	
UN	
15,13	
756,50	

2	
14991	
CALHA COMERCIAL 2X40W  	
200,00	
UN	
15,13	
3.026,00	

3	
14974	
LAMPADA LED BULBO 13,5W 6500K E27 1600LM 100-240V  	
500,00	
UN	
13,25	
6.625,00	

4	
14975	
LAMPADA LED BULBO 9W 4000K E27 1030LM 100-240V  	
500,00	
UN	
9,54	
4.770,00	

5	
14976	
LAMPADA LED BULBO 9W 6500K E27 1030LM 100-240V  	
500,00	
UN	
9,32	
4.660,00	

6	
14977	
LAMPADA LED TUBULAR T8 18W 120CM 4000K BIVOLT  	
2.000,00	
UN	
21,94	
43.880,00	

7	
14978	
LAMPADA LED TUBULAR T8 18W 120CM 6500K BIVOLT  	
2.000,00	
UN	
20,26	
40.520,00	

8	
14979	
LAMPADA LED TUBULAR T8 40W 240CM 6400K BIVOLT  	
10,00	
UN	
53,32	
533,20	

9	
14980	
LAMPADA LED TUBULAR T8 9W 60CM 4000K BIVOLT  	
100,00	
UN	
16,00	
1.600,00	

10	
14981	
LAMPADA SUPERLED ALTA POTENCIA 40/5W BIVOLT E27 6500K  	
150,00	
UN	
65,68	
9.852,00	

11	
14982	
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BATERIA LITIO  	
50,00	
UN	
23,00	
1.1150,00	

12	
14983	
REFLETOR TR LED 100/85W 6500K 6800LM 100-240V   	
20,00	
UN	
160,00	
3.200,00	

13	
14984	
REFLETOR TR LED 200/160W 6500K 12800LM 100-240V   	
30,00	
UN	
208,50	
6.255,00	

14	
14985	
SENSOR DE PRESENÇA DE PAREDE  	
10,00	
UN	
55,76	
557,60	

15	
14986	
SENSOR DE PRESENÇA DE TETO  	
10,00	
UN	
54,23	
542,30	

16	
14989	
SOQUETE DE PRESSÃO PARA LAMPADA FLUORESCENTE  	
1.000,00	
UN	
2,65	
2.650,00	

17	
14992	
SOQUETE T8 BASE G13 ENGATE RAPIDO  	
400,00	
UN	
2,73	
1.092,00	

18	
14987	
SUPERLED PROJETOR SLIM 100W BIVOLT PRETO 6500K  	
5,00	
UN	
146,62
	
733,10	

19	
14988	
SUPERLED PROJETOR SLIM 50W BIVOLT PRETO 6500K  	
5,00	
UN	
101,67	
508,35	

TOTAL	
132.911,05	

LOTE: 8 - Lote 008 - LÓGICA LINHA TELEFONIA	

Item	
Código do produto/serviço	
Nome do produto/serviço	
Quantidade	
Unidade	
Preço máximo	
Preço máximo total	

1	
14993	
ADAPTADOR CONDULETE TOP 1"  	
40,00	
UN	
1,81	
72,40	

2	
14995	
CONDULETE TOP (CAIXA DE SOBREPOR) 5 ENTRADAS 1"  	
20,00	
UN	
6,90	
138,00	

3	
15001	
TAMPA TOMADA HEXAGONAL VERTICAL  	
10,00	
UN	
5,67	
56,70	

4	
15002	
TAMPINHA CONDULETE TOP 1"  	
20,00	
UN	
3,81	
76,20	

TOTAL	
343,30	

TOTAL FINAL	
R$  988.612,18	

				

	
	
PRAZO DE ENTREGA: 2 Dias.

LOCAL DE ENTREGA: De acordo com a solicitação de compras.
Esta solicitação é exclusiva da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, onde este presente documento visa SOLICITAR a futura aquisição dos itens supracitados.

Saliento que é de minha total RESPONSABILIDADE todas as informações fornecidas, tais como pesquisa de preço, descritivo técnico e justificativa da real necessidade da aquisição dos itens mencionados. No qual as mesmas serão dispostas ao Departamento de Licitações, bem como a realização e conferência dos orçamentos para tal processo.

Santo Antonio do Sudoeste, 01/10/2020.

 ___________________________________
ANTONIO SANTI
Secretário de Obras e Serviços Públicos