ESCLARECIMENTO

A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, neste ato representado por sua Pregoeira, do Processo Licitatório, Pregão Presencial 043/2020, no uso de suas atribuições legais, tornando público o esclarecimento prestado eletronicamente via e-mail e,

Considerando, o pedido de esclarecimento realizado pela empresa DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA -EPP, referentes a Aquisição de tubos de concreto simples e armado, canaletas, meio fios, blocos, bloquetes tátil e palanques, para atender as demandas da Secretaria de Obras e serviços Públicos, onde a mesma expõe:

I.	Que com relação as especificações dos itens 16 e17 do lote 01, e dos itens 02, 04 e 06 dos lotes 02 e 03, os mesmos estão desconformes com as normas da ABNT 8890/2020, conforme explanação trazida na peça apresentada pela empresa que segue publicada concomitantemente com esta resposta.

Considerando, a informação prestada pelo Departamento de Engenharia do município, na pessoa do engenheiro FELIPE ANDRADE BLICK, onde o técnico orientou o Setor de Licitação para que efetue as mudanças nos itens tubos de concreto com diâmetros maiores de que 60cm sejam em concreto armado (PA), atendendo a "Norma NBR 8890/2020 - Tubo de concreto de seção circular para águas pluvial e esgoto sanitário Requisitos e métodos de ensaios" e que todos os tubos sejam com encaixe Macho e Fêmea visto que foi realizado a revisão dessa norma a pouco tempo e poucas empresas da região se adequaram.

Esclarece:

i.	Que serão realizadas as correções nos descritivos dos respectivos itens em questão, e que será expedido por este Departamento de Licitações, o Aviso de ratificação do edital contendo também sua Nova Data de Abertura.

No interesse de sanar os questionamentos realizados, firmo o presente.

Santo Antonio do Sudoeste – Paraná, 28 de maio de 2021.

ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI

Pregoeira