TERMO DE REFERÊNCIA

- DESCRIÇÃO DO OBJETO:

  - A presente solicitação tem por objeto a Contratação de empresa para elaboração de projeto básico de arquitetura e complementares, para construção de um hospital com área aprox. de 2.000m2 conforme padrão nacional de vigilância sanitária, seguido toda a legislação que regula o sistema do Município de Santo Antonio do Sudoeste – PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento;

  - Objeto da licitação tem natureza de serviço comum, nos termos do parágrafo único, art. 22, II, § 2º da LLCA;

  - Os quantitativos e respectivos códigos dos itens sãos os discriminados na tabela abaixo;

| Lote: 1 - Lote 001 |
| --- |
| Item | Código do serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Valor Estimado | Preço médio total |
| 1 |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES. PARA CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL COM AREA APROX DE 2.000m2 CONFORME PADRAO NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEGUIDO TODA A LEGISLAÇÃO QUE REGULA O SISTEMA, INCLUINDO: - PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA - - PROJETOS INSTALAÇÕES AGUA E ESGOTO - PROJETOS ILUMINAÇÃO E REDE DE ENERGIA - PROJETOS PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - PROJETOS DE ESTRUTURA EM CONCRETO E METALICA - PROJETOS DE REDE DE GASES MEDICINAIS- PROJETOS DE REDE DE AR CONDICIONADO | 2000 | M² | R$ 133,25 | R$ 266.500,00 |
| TOTAL | R$ 266.500,00 |

  - O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses.

- JUSTIFICATIVA

2.1	A contratação dos serviços de consultoria técnica e elaboração de projetos de arquitetura, urbanismo, complementares de engenharia, levantamentos em campo, elaboração de planilhas orçamentárias, acessória, e demais documentos técnicos, para a execução de obras, pretendida pela Prefeitura Municipal vem ao encontro dos requisitos exigíveis para a boa prática administrativa direcionada aos temas concernentes a celebração de Convênios e Contratos de Repasses financeiros, observando, evidentemente, todas as normas e regulamentos que disciplinam essas transações financeiras de interesse deste Município.

2.2	Essa contratação torna-se necessária em função de não se dispor, no quadro de pessoal, de profissionais habilitados e contratados para a execução desses serviços, sendo que tal serviço necessita de profissionais específicos os quais aqueles que fazem parte do quadro de pessoal desta municipalidade encontram-se empenhados em funções já definidas, o que com o seu remanejamento para execução do objeto desse termo traria perdas significativas na prestação dos serviços à comunidade, e por serem imprescindíveis para a consecução de transferências voluntárias realizadas pelos Governo Federal ou outras fontes previamente aprovadas nos termos da lei, visando o desenvolvimento de obras, serviços e/ou aquisições de setores de suma importância para esta municipalidade, como: saúde, educação, esporte, saneamento ambiental, planejamento e urbanismo.

- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, PAGAMENTO, GARANTIA E RECEBIMENTO

3.1	Execução:

3.1.1	A CONTRATADA disporá do prazo de 90 (noventa) dias para execução do objetos deste instrumento a contar da emissão da ordem de serviços pelo setor responsável;

3.1.2	O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado desde que solicitado pela CONTRATADA e devidamente aprovado pelo setor competente.

3.2 	Pagamento:

3.2.1	O valor global do contrato é de R$ 258.008,40 (duzentos e cinquenta e oito mil e oito reais e quarenta centavos), conforme proposta, que faz parte integrante deste, independente de transcrição e/ou translado, a ser pago em 03 (três) parcelas da seguinte forma:

3.2.1.1	40% em até 10 dias, após a aprovação do anteprojeto de arquitetura e Nota Fiscal e Recibo, devidamente atestada pela área responsável da Contratante;

3.2.1.2	40% em até 10 dias, após a entrega do projeto básico de arquitetura e Nota Fiscal e Recibo, devidamente atestada pela área responsável da Contratante;

3.2.1.3	20% em até 10 dias, após a entrega do produto final, PB e orçamento e Nota Fiscal e Recibo, devidamente atestada pela área responsável da Contratante.

3.2 2	Havendo erro na Nota Fiscal e/ou Recibo ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

- ESPECÍFICAÇÕES TÉCNICAS PERTINENTES

4.1	A execução da Sondagem do imóvel, à ser construído, será de responsabilidade da empresa contratada, contendo as informações básicas feitas até o momento, para desenvolvimento dos projetos executivos.

4.2	Os Projetos Executivos em sistema BIM, objeto deste Edital, deverão ser compostos de:

4.2.1	Plantas baixas de cada nível da edificação em escalas adequadas, preferencialmente em escala 1:100.

4.2.2	Plantas de Cobertura em escalas adequadas, preferencialmente em escala 1:100.

4.2.3	Cortes e Isometrias em escalas adequadas, preferencialmente em escala 1:100.

4.2.4	Elevações, em escalas adequadas, preferencialmente em escala 1:100.

4.2.5	Todos os detalhes necessários ao perfeito entendimento dos mesmos, de forma a possibilitar sua execução, descriminados em todas as pranchas que se avalie necessário.

4.2.6	Especificações em escalas adequadas, preferencialmente em escala 1:100.

4.2.7	Relação de Materiais, quantidades e especificações técnicas dos mesmos.

4.3	Para a elaboração dos projetos deverão ser observadas as seguintes configurações básicas:

4.3.1	Os Projetos Executivos Complementares deverão ser Elaborados de acordo com o art. 6º X e art. 12 da Lei nº 8666/93, possuindo elementos necessários e suficientes para caracterizar a futura obra e sua execução completa de acordo com as Normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

4.3.2	A relação completa com os layers definidos no Projeto Executivo pela CONTRATADA deverá ser entregue ao órgão contratante em versão impressa e digital, sendo que a versão digital deverá obrigatoriamente conter o arquivo digital em extensão DWG (versão 2010), PLT, PDF e RVT, caso tenha revisões, sendo entregue última revisão de cada arquivo para a Secretaria competente e via protocolo.

4.3.3	Esclarecimentos no decorrer da elaboração do projeto ficarão à cargo da Secretaria de Saúde, Secretaria de Planejamento e Secretaria de Obras.

4.3.4	A compatibilização de todos os projetos, memoriais, especificações e orçamentos ficará por cargo a empresa contratada, sendo entregue em documento para Secretaria competente, assim como Maquete eletrônica (interno e externo) para entendimento de implantação e compatibilização das Secretarias pertinentes.

4.3.5	A compatibilização deverá ser realizada antes do prazo de encerramento do contrato, para que haja tempo hábil de possíveis revisões ou modificações. Sendo entregue antes do prazo de encerramento do contrato.

- ORÇAMENTO ESTIMADO – COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS

5.1	A cobertura das despesas necessárias à aquisição dos produtos correrá à conta dos recursos específicos consignados a Secretaria Municipal de Administração, constantes no Orçamento Geral do Munícipio e ainda possível a utilização de recursos de receita livre, que estarão detalhados no Parecer Contábil do processo licitatório.

5.2	O valor estimado (global) da presente contratação é de R$ 266.500,00 (duzentos e sessenta e seis mil e quinhentos reais).

5.3. Os valores estimados supracitados não implicam em previsão de crédito em favor da contratada, que somente fará jus aos valores após a prestação dos serviços.

- REGIME DE EXECUÇÃO

A presente contratação adotará o regime de execução indireta, empreitada por preço unitário.

- DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – PROPOSTA TÉCNICA

7.1	Nota da Proposta Técnica

7.1.1	A avaliação técnica da empresa será obtida através da NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA calculada conforme fórmula abaixo:

NT = EA + EC/2

Onde:

NT = Nota da Proposta Técnica

EA = Total de pontos atribuídos pelos atestados de capacidade técnica

EC = Total de pontos atribuídos à especialização do responsável técnico da empresa licitante

7.1.2	O valor máximo da Nota da Proposta Técnica será de 100 (cem) pontos (NT).

7.1.2.1	Atestados e respectivas CATs em que esteja comprovada a participação do profissional do quadro permanente do licitante indicado como responsável pela coordenação geral da elaboração de projetos de arquitetura, instalações elétricas, projetos instalações agua e esgoto, projetos iluminação e rede de energia, projetos prevenção contra incêndios, projetos de estrutura em concreto e metálica, projetos de rede de gases medicinais, projetos de rede de ar condicionado (ET)

7.1.2.1.1	50 pontos para área projetada igual ou superior a 2.000 m²;

7.1.2.1.2	30 pontos para área projetada inferior a 2.000 m² e superior a 1.000 m²;

7.1.2.1.3	10 pontos para área projetada igual ou inferior a 1000 m².

7.1.2.1.4	A nota máxima para o item 7.1.2.1 é de 50 (cinquenta) pontos, podendo ser obtida por meio de apenas um atestado nos termos do item 7.1.2.1.1 ou pela soma de mais atestados nos termos dos demais subitens anteriores.

7.1.2.2	Certificação do profissional do quadro permanente do licitante indicado como responsável pela coordenação geral da elaboração dos projetos, cuja especialidade aceita será a de elaboração de projetos hospitalares devidamente registrada no conselho de classe CAU ou CREA da licitante, cujo valor máximo atribuído será o de 50 (cinquenta) pontos (EC).

- FISCALIZAÇÃO E ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS

8.1	O recebimento dos serviços, fiscalização e acompanhamento da execução do contrato será efetuado pelo servidor abaixo indicado, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.

Fiscal: FELIPE ANDRADE BLICK

CPF: 048.332.779-48

E-mail: felipe.engenharia@pmsas.pr.gov.br

8.2	A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos.

- OBSERVAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1	A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.1.1	Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes ao serviço executado.

9.1.2	Primar pela qualidade e ética na execução do objeto contratual.

9.1.3	Permitir e facilitar a inspeção dos serviços, prestando todas as informações e apresentando todos os documentos que lhe forem solicitados.

9.1.4	Informar ao contratante, por escrito e imediatamente, sobre qualquer anormalidade verificada na execução do serviço, bem como qualquer fato que possa colocar em risco a qualidade da execução do serviço.

9.1.5	Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.1.6	Assumir integralmente a responsabilidade pelas despesas relativas a encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, e de ordem de classe, indenizações cíveis e quaisquer outras que forem devidas a funcionários da empresa, ficando a FHGV isenta de qualquer vínculo empregatício.

9.1.7	A responsabilidade da contratada pelo serviço é integral, nos termos dos Códigos Civis e Penais brasileiros e as normas regulamentares de conselhos e sindicatos atinentes à finalidade contratada.

9.1.8	Se a contratada deixar de executar os serviços objeto do presente contrato, obrigando a contratante, face às necessidades da mesma, a contratá-lo no mercado, fica obrigada a cobrir a diferença a maior, eventualmente ocorrida, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor.

9.1.9	Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.10	Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.2	A CONTRATADA, pelo presente, se obriga a manter os materiais em perfeitas condições de funcionamento, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, durante o período de validade do contrato e garantia.

9.3	A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras que incidem ou venham a incidir na execução do contrato.

9.4	Todas as notificações, relatórios e outros comunicados relacionados a este contrato serão encaminhados por escrito para a CONTRATADA através dos correios, com aviso de recebimento, ou por e-mail, com confirmação de entrega ou leitura, sendo considerado recebido o documento e válida a comunicação enviada quando efetivamente entregue em qualquer um dos meios abaixo listados, a menos que previamente informado por escrito outros contatos e endereços diversos, ficando de responsabilidade da CONTRATADA manter atualizados os seus meios de comunicação.

- ANEXOS

Em anexo estão os documentos necessários para subsidiarem o processo licitatório para contratação dos referidos serviços.

- Orçamentos e Pesquisas de Mercado;

- Planilha de Obtenção de Valor Estimado.

- GESTÃO E AUTORIZAÇÃO

| Estou ciente que fui indicado como FISCAL responsável pelos contratos oriundos deste presente Termo de Referência. ______________________________ FELIPE ANDRADE BLICK CPF 048.332.779-48 |
| --- |
| Este Termo de Referência é exclusivo da Secretaria Municipal de Administração. Saliento que são de nossa total RESPONSABILIDADE, todas as informações fornecidas, tais como descritivo técnico e justificativa da real necessidade da contratação dos itens mencionados, bem como a realização e conferência dos orçamentos. No qual as mesmas serão dispostas ao Departamento de Licitações para realização de processo licitatório. |
| ALEX GOTARDI Secretário de Administração Municipal | ALEX GOTARDI Responsável pelo Termo de Referência |